Patvirtinta
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. ĮV-683

PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS
PTR 4.01.09:2007 „KERAMINIŲ KOKLIŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ MEDŽIAGŲ, MECHANIZMŲ IR DARBO SĄNAUDŲ NORMATYVAI“

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 4.01.09:2007 „Keraminių koklių tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai“ (toliau – Reglamentas) nustato kultūros paveldo keraminių koklių tvarkybos darbų sąnaudų normatyvus. Kiekviename normatyve darbo sąnaudos, medžiagų kiekiai ar mechanizmų naudojimo trukmė pateikiami apibrėžtam vienetiniam darbui, jį išreiškiant fiziniais matavimo vienetais.
2. Keraminių koklių tvarkomųjų paveldosaugos darbų sąnaudų normatyvai yra naudojami nustatant tvarkybos darbų skaičiuojamąją kainą, sudarant šių darbų sąmatas.
3. Be Reglamente nustatytų normatyvų gali būti taikomi ir kiti darbų sąnaudų normatyvai, atitinkantys bendrąją normatyvų rengimo sistemą.
4. Reglamento priede pateikiami normatyvai yra taikomi vadovaujantis kitais kultūros ministro patvirtintais paveldo tvarkybos reglamentais bei statybos techniniu reglamentu STR 3.01.01:2002 „Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka“, patvirtintu aplinkos ministro 2002 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 228 (Žin., 2002, Nr. 55-2205), statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“, patvirtintu aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 (Žin., 2005, Nr. 4-80) ir kitais teisės aktais

II. RESURSŲ SĄNAUDŲ NORMATYVAI

5. Keraminių koklių tvarkomųjų paveldosaugos darbų sąnaudų normatyvą sudaro darbo sąnaudų, medžiagų sąnaudų ir mechanizmų eksploatacijos sąnaudų kiekiai, apskaičiuoti vienetiniam darbui. Normatyvas nustatomas orientuojantis į vidutines darbo sąnaudas. Sąnaudų normatyvo pagrindimui sudaromi darbų aprašymai, detalizuojamos darbų sudėtys, pateikiami duomenys apie darbo procese panaudojamus įrankius, medžiagas, mechanizmus bei jų naudojimo atvejus.
6. Keraminių koklių tvarkomųjų paveldosaugos darbų vienetinio darbo laiko norma apskaičiuojama pagal darbo atlikimo technologiją, atitinkančią darbo metodus ir optimalias sąlygas. Laiko sąnaudų norma apskaičiuojama kaip vidutinė suminė darbininkų darbo trukmė, išreikšta darbo valandomis, reikalinga darbo vienetui atlikti. Darbo laiko sąnaudose apskaičiuojamas reikalingų kvalifikacijų darbininkų darbo poreikis bei svertiniu būdu nustatoma ir rekomenduojama vidutinė kvalifikacinė kategorija.
7. Keraminių koklių tvarkomieji paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai pateikiami Reglamento priede.
8. Keraminių koklių tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvų rinkinį sudaro bendrieji nurodymai, darbų apimčių skaičiavimo taisyklės, normatyvų koeficientai, sąnaudų normatyvai su darbų sudėčių aprašymais, vienetinių darbų aprašymais ir matavimo vienetais, vidutinėmis darbą atliekančiųjų kategorijomis, darbo laiko sąnaudomis, išreikštomis darbo valandų (žm.val.) skaičiumi, mechanizmų eksploatavimo sąnaudomis, išreikštomis mechanizmų eksploatavimo valandų (maš.val.) skaičiumi, medžiagų, reikalingų vienetiniam darbui atlikti, sąnaudomis, išreikštomis fiziniais matavimo vienetais.
9. Kiekvienam sąnaudų vienetiniam normatyvui suteikiamas numeris pagal kodavimo ir žymėjimo tvarką, aprašytą statybos techninio reglamento STR 3.01.01:2002 „Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka“ 1 priede.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šio Reglamento reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

_________________

Paveldo tvarkybos reglamento
PTR 4.01.09:2007 „Keraminių koklių tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai“
priedas

KERAMINIŲ KOKLIŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ MEDŽIAGŲ, MECHANIZMŲ IR DARBO SĄNAUDŲ NORMATYVAI

I. Bendrieji nurodymai

1. Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų normatyvai įvertina dažniau pasitaikančius keraminių koklių tvarkomuosius paveldosaugos darbus. Normatyvai yra skiriami naudotis, skaičiuojant resursų (darbo jėgos, medžiagų, mechanizmų) poreikį, atliekant nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkomuosius paveldosaugos darbus.
2. Sąnaudų normatyvai įvertina vidutines darbų vykdymo sąlygas ir atspindi medžiagų poreikį darbui atlikti (medžiagų sąnaudos paskaičiuotos atliekamų keraminių koklių tvarkomųjų darbų normatyvo matavimo vienetui).
3. Vidutinė kategorija paskaičiuota, įvertinant specialistų ir darbininkų statyboje 6 kategorijų skalę.
4. Normatyvai įvertina keraminių koklių tvarkomųjų darbų ir jų vykdymo technologijos specifiką: saugomi visi liekantys elementai, imamasi visų priemonių, kad būtų nepažeisti išliekantys elementai, detalės ir pan.
5. Sąnaudų normatyvais taip pat yra įvertintas:
5.1. medžiagų paruošimas;
5.2. medžiagų transportavimas 50 m atstumu aikštelės ribose ir pakėlimas iki 7 m aukščio;
5.3. šiukšlių ir atliekų pašalinimas;
5.4. pastovių iki 3.5 m aukščio surinkimas, išardymas ir perstatymas;
5.5. normose įvertinti neišvengiami technologiniai nuostoliai ir atliekos;
5.6. įrankių priežiūra ir pernešimas;
5.7. degimo krosnies priežiūra bei nedidelis remontas;
5.8. modelių ir formų, nedidelis remontas;
5.9. kitos operacijos, kurios yra neatskiriamos proceso dalys.
6. Medžiagų kiekiai, pateikiami normatyvuose, kiekvienu atveju gali būti tikslinami (vertinant konkrečias pagrindinių medžiagų sąnaudas) arba keičiama medžiagų rūšis, sudėtis (jei to reikalauja projektas ar tyrimų duomenys).
7. Gaminiai (plokštieji kokliai) skirstomi į penkias sudėtingumo kategorijas:
I sudėtingumo kategorija – tai plokšti kokliai su lygiu arba profiliuotu tiesiomis linijomis paviršiumi;
II sudėtingumo kategorija – tai plokšti reljefiniai kokliai, kai reljefo piešinys nesudėtingas, jo linijos lygios, daug lygių paviršių;
III sudėtingumo kategorija – tai plokšti reljefiniai kokliai, kai reljefo piešinys vidutinio sudėtingumo, daug lygių paviršių;
IV sudėtingumo kategorija – tai plokšti sudėtingo reljefo kokliai, kai reljefo piešinys užima visą paviršių, reljefas įvairaus aukščio;
V sudėtingumo kategorija – tai plokšti kokliai su bareljefais, kai bareljefo piešinys užima didelę paviršiaus dalį.
8. Normatyvai nenumato erdvinių gaminių (koklių ir pan.) pagaminimą.

II. Darbo apimčių skaičiavimo taisyklės

1. Darbų apimtys nustatomos pagal tyrimų, matavimų ir projektinius duomenis.
2. Darbų apimtys nustatomos pagal koklio iškloto „gerojo” paviršiaus kv.dm.
3. II sudėtingumo kategorijos koklio „išklotinė” – tai projekcijos plotas padaugintas iš K=1.15-1.30.
4. III sudėtingumo kategorijos koklio „išklotinė“ – tai projekcijos plotas padaugintas iš K=1.50.
5. IV ir V sudėtingumo kategorijos koklių „išklotinė“ – tai projekcijos plotas padaugintas iš K=2, kai reljefo aukštis nuo 1.5 iki 2 cm ir K=2.3, kai reljefo aukštis daugiau negu 2 cm.
6. Vienas modelis tinka pagaminti 6 formas (po kiekvienos formos modelis remontuojamas).
7. Vieno remonto sąnaudos – 5 % modelio gaminimo sąnaudų (K1=0.05, K3=0.05).
8. Viena forma tinka pagaminti (suformuoti) 7 koklius.

III. Normatyvų koeficientai

Taikymo sąlygos	Normatyvų kodai	Koeficientai
		darbo sąnaudoms K1	mechanizmų poreikiams K2	medžiagoms K3
1	2	3	4	5
Keičiant daugiau negu 5 koklių ar plytelių vienoje vietoje	A11-138-1 – A11-141-1	0.70
Dirbant ant kopėčių	A11-138-1 – A11-149-1	1.25
Keičiant vienspalvius koklius ar plyteles (kai nereikia derinti spalvų)	A11-138-1 – A11-149-1	1.25

IV. Sąnaudų normatyvai

		1. Koklių modelių gaminimas iš gipso

Darbų sudėtys:		1. I ir II sudėtingumo kategorijos koklių modeliams gaminti:
		1.1. Piešinio ar brėžinio mastelyje 1:1 padarymas.
		1.2. Šablono pagaminimas.
		1.3. Gipso skiedinio paruošimas.
		1.4. Skiedinio klojimas ant darbastalio.
		1.5. Šablono traukimas.
		1.6. Detalių išpjovimas sukietėjus gipsui.
		1.7. Modelio surinkimas iš detalių, sutvirtinant sujungimus gipso skiediniu, sutvarkant sujungimų vietas.
		1.8. Piešinio padarymas (II kategorijos kokliams).
		1.9. Modelio paviršių šlifavimas, „davedimas“.
		1.10. Modelio paviršių tepimas šarminiu laku.
		2. III, IV ir V sudėtingumo kategorijos koklių modeliams gaminti:
		2.1. Piešinio ar brėžinio mastelyje 1:1 padarymas.
		2.2. Piešinio perkėlimas ant kalkės.
		2.3. Gipso skiedinio paruošimas.
		2.4. Gipso plokštės atliejimas.
		2.5. Piešinio perkėlimas nuo kalkės ant plokštės.
		2.6. Plokštės dengimas šarminiu laku.
		2.7. Piešinio lipdymas iš plastelino.
		2.8. „Juodraštinės“ gipso formos atliejimas.
		2.9. „Darbinės“ formos atliejimas ir jos paviršių sutvarkymas.
		2.10. Modelio paviršių šlifavimas.
		2.11. Modelio dengimas šarminiu laku du kartus.
Kodai		Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1		2	3	4

A11-1-1		I sudėtingumo kategorijos koklio modelio iš gipso pagaminimas		iškloto paviršiaus dm2
		Vidutinė kategorija 4.0
		Darbo sąnaudos	1,02	žm.val.
100047		Šelakas	0,001	kg
570131		Gipsas	0,0005	t
910009		Etilo spiritas	0,005	kg

A11-2-1		II sudėtingumo kategorijos koklio modelio iš gipso pagaminimas		iškloto paviršiaus dm2
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	1,75	žm.val.
100047		Šelakas	0,001	kg
570131		Gipsas	0,0005	t
910009		Etilo spiritas	0,005	kg

A11-3-1		III sudėtingumo kategorijos koklio modelio iš gipso pagaminimas		iškloto paviršiaus dm2
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	5,5	žm.val.
100047		Šelakas	0,001	kg
570131		Gipsas	0,0015	t
910009		Etilo spiritas	0,005	kg

A11-4-1		IV sudėtingumo kategorijos koklio modelio iš gipso pagaminimas		iškloto paviršiaus dm2
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	7,5	žm.val.
100047		Šelakas	0,001	kg
570131		Gipsas	0,0015	t
910009		Etilo spiritas	0,005	kg

A11-5-1		V sudėtingumo kategorijos koklio modelio iš gipso pagaminimas		iškloto paviršiaus dm2
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	10,5	žm.val.
100047		Šelakas	0,001	kg
570131		Gipsas	0,0015	t
910009		Etilo spiritas	0,005	kg

		2. Negabalinių formų plokštiems kokliams gaminimas

Darbų sudėtis:		1. Modelio nutepimas specialiu tepalu.
		2. Modelio bei ribotuvų montavimas ant darbastalio.
		3. Gipso skiedinio paruošimas.
		4. Modelio užpylimas skiediniu.
		6. Formos paviršių galutinis sutvarkymas.

Kodai		Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1		2	3	4

A11-6-1		Negabalinės formos iš gipso (paviršius iki 5 kv.dm) plokštiems, I ir II sudėtingumo kategorijos kokliams formuoti pagaminimas		forma
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	2,1	žm.val.
570131		Gipsas	0,004	t

A11-7-1		Negabalinės formos iš gipso (paviršius iki 10 kv.dm) plokštiems, I ir II sudėtingumo kategorijos kokliams formuoti pagaminimas		forma
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	2,6	žm.val.
570131		Gipsas	0,006	t

A11-8-1		Negabalinės formos iš gipso (paviršius iki 15 kv.dm) plokštiems, I ir II sudėtingumo kategorijos kokliams formuoti pagaminimas		forma
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	3,1	žm.val.
570131		Gipsas	0,008	t

A11-9-1		Kiekvieniems 5 kv.dm virš numatytų normatyve A11-8-1 pridedama		forma
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	0,62	žm.val.
570131		Gipsas	0,002	t

A11-10-1		Negabalinės formos iš gipso (paviršius iki 5 kv.dm) plokštiems, III sudėtingumo kategorijos kokliams formuoti pagaminimas		forma
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	3,2	žm.val.
570131		Gipsas	0,004	t

A11-11-1		Negabalinės formos iš gipso (paviršius iki 10 kv.dm) plokštiems, III sudėtingumo kategorijos kokliams formuoti pagaminimas		forma
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	4,0	žm.val.
570131		Gipsas	0,006	t

A11-12-1		Negabalinės formos iš gipso (paviršius iki 15 kv.dm) plokštiems, III sudėtingumo kategorijos kokliams formuoti pagaminimas		forma
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	5,0	žm.val.
570131		Gipsas	0,008	t

A11-13-1		Kiekvieniems 5 kv.dm virš numatytų nomatyve A11-12-1 pridedama		forma
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	1,25	žm.val.
570131		Gipsas	0,002	t

A11-14-1		Negabalinės formos iš gipso (paviršiaus plotas iki 5 kv.dm) plokštiems, IV sudėtingumo kategorijos kokliams formuoti pagaminimas		forma
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	4,1	žm.val.
570131		Gipsas	0,004	t

A11-15-1		Negabalinės formos iš gipso (paviršiaus plotas iki 10 kv.dm) plokštiems, IV sudėtingumo kategorijos kokliams formuoti pagaminimas		forma
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	5,4	žm.val.
570131		Gipsas	0,006	t

A11-16-1		Negabalinės formos iš gipso (paviršiaus plotas iki 15 kv.dm) plokštiems, IV sudėtingumo kategorijos kokliams formuoti pagaminimas		forma
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	7,0	žm.val.
570131		Gipsas	0,008	t

A11-17-1		Kiekvieniems 5 kv.dm virš numatytų nomatyve A11-16-1 pridedama		forma
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	2,1	žm.val.
570131		Gipsas	0,002	t

A11-18-1		Negabalinės formos iš gipso (paviršius iki 5 kv.dm) plokštiems, V sudėtingumo kategorijos kokliams formuoti pagaminimas		forma
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	5,3	žm.val.
570131		Gipsas	0,004	t

A11-19-1		Negabalinės formos iš gipso (paviršius iki 10 kv.dm) plokštiems, V sudėtingumo kategorijos kokliams formuoti pagaminimas		forma
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	7,3	žm.val.
570131		Gipsas	0,006	t

A11-20-1		Negabalinės formos iš gipso (paviršius iki 15 kv.dm) plokštiems, V sudėtingumo kategorijos kokliams formuoti pagaminimas		forma
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	9,8	žm.val.
570131		Gipsas	0,008	t

A11-21-1		Kiekvieniems 5 kv.dm virš numatytų normatyve A11-20-1 pridedama		forma
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	3,4	žm.val.
570131		Gipsas	0,002	t

		3. Molio masės paruošimas

Darbų sudėtis:		1. Molio iš šamoto sijavimas.
		2. Svėrimas, dozavimas, sausos masės maišymas.
		3. Užpylimas vandeniu, maišymas.
		4. Skiedinio košimas per sietą.
		5. Skiedinio supylimas į gipsinę talpą (vandens pertekliui pašalinti).
		6. Masės išėmimas iš talpos.

Kodai		Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1		2	3	4

A11-22-1		Molio masės paruošimas		kg
		Vidutinė kategorija 3.0
		Darbo sąnaudos	0,34	žm.val.
100219		Molis	0,001	kg
100293		Šamotas	0,0002	t
570885		Vanduo	0,003	m³

		4. Plokščių koklių formavimas gipsinėse formose

Darbų sudėtis:		1. Molio masės minkymas (rankomis).
		2. Masės „plakimas“ mediniu dideliu plktuku (par audinį).
		3. Formų paruošimas.
		3. Koklių formavimas.
		4. Koklių atsargus išėmimas iš formų (po technologinės pertraukos).
		5. Suformuotų gaminnių paviršių dailinimas.
		6. Angelių gręžimas gaminių rumbuose.
		7. Gaminių perkėlimas ant stelažų.

Kodai		Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1		2	3	4

A11-23-1		Plokščių, I sudėtingumo kategorijos koklių formavimas gipso formose, kai koklio masė iki 0.5 kg		koklis
		Vidutinė kategorija 3.0
		Darbo sąnaudos	0,54	žm.val.
150003		Ugniai atsparus molis	0,00033	t
150008		Šamotiniai milteliai (ugniai atsparūs)	0,0001	t
570885		Vanduo	0,0009	m³

A11-24-1		Plokščių, I sudėtingumo kategorijos koklių formavimas gipso formose, kai koklio masė nuo 0.5 iki 1 kg		koklis
		Vidutinė kategorija 3.0
		Darbo sąnaudos	0,67	žm.val.
150003		Ugniai atsparus molis	0,00066	t
150008		Šamotiniai milteliai (ugniai atsparūs)	0,00014	t
570885		Vanduo	0,0018	m³

A11-25-1		Plokščių, I sudėtingumo kategorijos koklių formavimas gipso formose, kai koklio masė nuo 1 iki 1.5 kg		koklis
		Vidutinė kategorija 3.0
		Darbo sąnaudos	0,84	žm.val.
150003		Ugniai atsparus molis	0,00099	t
150008		Šamotiniai milteliai (ugniai atsparūs)	0,00021	t
570885		Vanduo	0,0025	m³

A11-26-1		Plokščių, I sudėtingumo kategorijos koklių formavimas gipso formose, kai koklio masė nuo 1.5 iki 2 kg		koklis
		Vidutinė kategorija 3.0
		Darbo sąnaudos	1,05	žm.val.
150003		Ugniai atsparus molis	0,00132	t
150008		Šamotiniai milteliai (ugniai atsparūs)	0,00028	t
570885		Vanduo	0,0029	m³

A11-27-1		Plokščių, I sudėtingumo kategorijos koklių formavimas gipso formose, kai koklio masė nuo 2 iki 2.5 kg		koklis
		Vidutinė kategorija 3.0
		Darbo sąnaudos	1,3	žm.val.
150003		Ugniai atsparus molis	0,00165	t
150008		Šamotiniai milteliai (ugniai atsparūs)	0,0004	t
570885		Vanduo	0,003	m³

A11-28-1		Plokščių, I sudėtingumo kategorijos koklių formavimas gipso formose, kai koklio masė nuo 2.5 iki 3 kg		koklis
		Vidutinė kategorija 3.0
		Darbo sąnaudos	1,65	žm.val.
150003		Ugniai atsparus molis	0,00198	t
150008		Šamotiniai milteliai (ugniai atsparūs)	0,0004	t
570885		Vanduo	0,003	m³

A11-29-1		Plokščių, II sudėtingumo kategorijos koklių formavimas gipso formose, kai koklio masė iki 0.5 kg		koklis
		Vidutinė kategorija 4.0
		Darbo sąnaudos	0,6	žm.val.
150003		Ugniai atsparus molis	0,00033	t
150008		Šamotiniai milteliai (ugniai atsparūs)	0,0001	t
570885		Vanduo	0,0009	m³

A11-30-1		Plokščių, II sudėtingumo kategorijos koklių formavimas gipso formose, kai koklio masė nuo 0.5 iki 1 kg		koklis
		Vidutinė kategorija 4.0
		Darbo sąnaudos	0,75	žm.val.
150003		Ugniai atsparus molis	0,00066	t
150008		Šamotiniai milteliai (ugniai atsparūs)	0,00014	t
570885		Vanduo	0,0018	m³

A11-31-1		Plokščių, II sudėtingumo kategorijos koklių formavimas gipso formose, kai koklio masė nuo 1.0 iki 1.5 kg		koklis
		Vidutinė kategorija 4.0
		Darbo sąnaudos	0,96	žm.val.
150003		Ugniai atsparus molis	0,00099	t
150008		Šamotiniai milteliai (ugniai atsparūs)	0,00021	t
570885		Vanduo	0,002	m³

A11-32-1		Plokščių, II sudėtingumo kategorijos koklių formavimas gipso formose, kai koklio masė nuo 1.5 iki 2 kg		koklis
		Vidutinė kategorija 4.0
		Darbo sąnaudos	1,15	žm.val.
150003		Ugniai atsparus molis	0,00132	t
150008		Šamotiniai milteliai (ugniai atsparūs)	0,0003	t
570885		Vanduo	0,002	m³

A11-33-1		Plokščių, II sudėtingumo kategorijos koklių formavimas gipso formose, kai koklio masė nuo 2.0 iki 2.5 kg		koklis
		Vidutinė kategorija 4.0
		Darbo sąnaudos	1,5	žm.val.
150003		Ugniai atsparus molis	0,00165	t
150008		Šamotiniai milteliai (ugniai atsparūs)	0,0004	t
570885		Vanduo	0,0025	m³

A11-34-1		Plokščių, II sudėtingumo kategorijos koklių formavimas gipso formose, kai koklio masė nuo 2.5 iki 3 kg		koklis
		Vidutinė kategorija 4.0
		Darbo sąnaudos	1,9	žm.val.
150003		Ugniai atsparus molis	0,00198	t
150008		Šamotiniai milteliai (ugniai atsparūs)	0,0004	t
570885		Vanduo	0,0025	m³

A11-35-1		Plokščių, III sudėtingumo kategorijos koklių formavimas gipso formose, kai koklio masė iki 0.5 kg		koklis
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	1,15	žm.val.
150003		Ugniai atsparus molis	0,00033	t
150008		Šamotiniai milteliai (ugniai atsparūs)	0,0001	t
570885		Vanduo	0,0008	m³

A11-36-1		Plokščių, III sudėtingumo kategorijos koklių formavimas gipso formose, kai koklio masė nuo 0.5 iki 1 kg		koklis
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	1,45	žm.val.
150003		Ugniai atsparus molis	0,00066	t
150008		Šamotiniai milteliai (ugniai atsparūs)	0,0001	t
570885		Vanduo	0,0016	m³

A11-37-1		Plokščių, III sudėtingumo kategorijos koklių formavimas gipso formose, kai koklio masė nuo 1.0 iki 1.5 kg		koklis
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	1,8	žm.val.
150003		Ugniai atsparus molis	0,00099	t
150008		Šamotiniai milteliai (ugniai atsparūs)	0,0002	t
570885		Vanduo	0,002	m³

A11-38-1		Plokščių, III sudėtingumo kategorijos koklių formavimas gipso formose, kai koklio masė nuo 1.5 iki 2 kg		koklis
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	2,2	žm.val.
150003		Ugniai atsparus molis	0,00132	t
150008		Šamotiniai milteliai (ugniai atsparūs)	0,0003	t
570885		Vanduo	0,0025	m³

A11-39-1		Plokščių, III sudėtingumo kategorijos koklių formavimas gipso formose, kai koklio masė nuo 2.0 iki 2.5 kg		koklis
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	2,8	žm.val.
150003		Ugniai atsparus molis	0,00165	t
150008		Šamotiniai milteliai (ugniai atsparūs)	0,0004	t
570885		Vanduo	0,0025	m³

A11-40-1		Plokščių, III sudėtingumo kategorijos koklių formavimas gipso formose, kai koklio masė nuo 2.5 iki 3 kg		koklis
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	3,5	žm.val.
150003		Ugniai atsparus molis	0,00198	t
150008		Šamotiniai milteliai (ugniai atsparūs)	0,0004	t
570885		Vanduo	0,003	m³

A11-41-1		Plokščių, IV sudėtingumo kategorijos koklių formavimas gipso formose, kai koklio masė iki 0.5 kg		koklis
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	1,45	žm.val.
150003		Ugniai atsparus molis	0,00033	t
150008		Šamotiniai milteliai (ugniai atsparūs)	0,0001	t
570885		Vanduo	0,003	m³

A11-42-1		Plokščių, IV sudėtingumo kategorijos koklių formavimas gipso formose, kai koklio masė nuo 0.5 iki 1.0 kg		koklis
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	1,8	žm.val.
150003		Ugniai atsparus molis	0,00066	t
150008		Šamotiniai milteliai (ugniai atsparūs)	0,0001	t
570885		Vanduo	0,0008	m³

A11-43-1		Plokščių, IV sudėtingumo kategorijos koklių formavimas gipso formose, kai koklio masė nuo 1.0 iki 1.5 kg		koklis
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	2,2	žm.val.
150003		Ugniai atsparus molis	0,00099	t
150008		Šamotiniai milteliai (ugniai atsparūs)	0,0002	t
570885		Vanduo	0,002	m³

A11-44-1		Plokščių, IV sudėtingumo kategorijos koklių formavimas gipso formose, kai koklio masė nuo 1.5 iki 2 kg		koklis
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	2,8	žm.val.
150003		Ugniai atsparus molis	0,00132	t
150008		Šamotiniai milteliai (ugniai atsparūs)	0,0003	t
570885		Vanduo	0,0025	m³

A11-45-1		Plokščių, IV sudėtingumo kategorijos koklių formavimas gipso formose, kai koklio masė nuo 2.0 iki 2.5 kg		koklis
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	3,5	žm.val.
150003		Ugniai atsparus molis	0,00165	t
150008		Šamotiniai milteliai (ugniai atsparūs)	0,0004	t
570885		Vanduo	0,0025	m³

A11-46-1		Plokščių, IV sudėtingumo kategorijos koklių formavimas gipso formose, kai koklio masė nuo 2.5 iki 3 kg		koklis
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	4,4	žm.val.
150003		Ugniai atsparus molis	0,00198	t
150008		Šamotiniai milteliai (ugniai atsparūs)	0,0004	t
570885		Vanduo	0,003	m³

A11-47-1		Plokščių, V sudėtingumo kategorijos koklių formavimas gipso formose, kai koklio masė iki 0.5 kg		koklis
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	1,8	žm.val.
150003		Ugniai atsparus molis	0,00033	t
150008		Šamotiniai milteliai (ugniai atsparūs)	0,0001	t
570885		Vanduo	0,0008	m³

A11-48-1		Plokščių, V sudėtingumo kategorijos koklių formavimas gipso formose, kai koklio masė nuo 0.5 iki 1 kg		koklis
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	2,2	žm.val.
150003		Ugniai atsparus molis	0,00066	t
150008		Šamotiniai milteliai (ugniai atsparūs)	0,0001	t
570885		Vanduo	0,0016	m³

A11-49-1		Plokščių, V sudėtingumo kategorijos koklių formavimas gipso formose, kai koklio masė nuo 1.0 iki 1.5 kg		koklis
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	2,8	žm.val.
150003		Ugniai atsparus molis	0,00099	t
150008		Šamotiniai milteliai (ugniai atsparūs)	0,0002	t
570885		Vanduo	0,0025	m³

A11-50-1		Plokščių, V sudėtingumo kategorijos koklių formavimas gipso formose, kai koklio masė nuo 1.5 iki 2 kg		koklis
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	3,5	žm.val.
150003		Ugniai atsparus molis	0,00132	t
150008		Šamotiniai milteliai (ugniai atsparūs)	0,0003	t
570885		Vanduo	0,0025	m³

A11-51-1		Plokščių, V sudėtingumo kategorijos koklių formavimas gipso formose, kai koklio masė nuo 2.0 iki 2.5 kg		koklis
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	4,4	žm.val.
150003		Ugniai atsparus molis	0,00165	t
150008		Šamotiniai milteliai (ugniai atsparūs)	0,0004	t
570885		Vanduo	0,0025	m³

A11-52-1		Plokščių, V sudėtingumo kategorijos koklių formavimas gipso formose, kai koklio masė nuo 2.5 iki 3 kg		koklis
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	5,6	žm.val.
150003		Ugniai atsparus molis	0,00198	t
150008		Šamotiniai milteliai (ugniai atsparūs)	0,0004	t
570885		Vanduo	0,003	m³

		5. Koklių degimas elektrinėje 0.4 kub.m talpos kamerinėje krosnyje

Darbų sudėtys:		1. Neglazūruotų koklių degimas:
		1.1. Koklių sudėjimas į džiovinimo spintą.
		1.2. Koklių išėmimas iš džiovinimo spintos ir pernešimas prie elektinės krosnies (iki 50 m atstumu).
		1.3. Koklių sudėjimas į kamerinę 0.4 kub.m talpos krosnį, degimo režimo parinkimas, degimas.
		1.4. Koklių išėmimas iš krosnies po degimo.
		1.5. Koklių rūšiavimas, brokavimas.

		2. Glazūruotų koklių degimas:
		2.1. Koklių pernešimas iki elektros krosnies (iki 50 m atstumu).
		2.2. Koklių sudėjimas į kamerinę 0.4 kub.m talpos krosnį, degimo režimo parinkimas, degimas.
		2.3. Koklių iėmimas iš krosnies po degimo.
		2.4. Koklių rūšiavimas, brokavimas.

Kodai		Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1		2	3	4

A11-53-1		10x10 cm koklių degimas elektros krosnyje, kai įkrova 50 vnt		koklis
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	0,45	žm.val.
100296		Elektros energija	8,25	kwh

A11-54-1		10x15 cm koklių degimas elektros krosnyje, kai įkrova 40 vnt		koklis
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	0,58	žm.val.
100296		Elektros energija	10,3	kwh

A11-55-1		20x20 cm koklių degimas elektros krosnyje, kai įkrova 25 vnt		koklis
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	0,94	žm.val.
100296		Elektros energija	16,5	kwh

A11-56-1		25x25 cm koklių degimas elektros krosnyje, kai įkrova 22 vnt		koklis
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	1,0	žm.val.
100296		Elektros energija	18,8	kwh

A11-57-1		30x30 cm koklių degimas elektros krosnyje, kai įkrova 14 vnt		koklis
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	1,7	žm.val.
100296		Elektros energija	29,5	kwh

A11-58-1		40x40 cm koklių degimas elektros krosnyje, kai įkrova 6 vnt		koklis
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	3,9	žm.val.
100296		Elektros energija	68,8	kwh

A11-59-1		50x50 cm koklių degimas elektros krosnyje, kai įkrova 6 vnt		koklis
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	3,9	žm.val.
100296		Elektros energija	68,8	kwh

A11-60-1		Glazūruotų, 10x10 cm koklių degimas elektros krosnyje, kai įkrova 40 vnt		koklis
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	0,28	žm.val.
100296		Elektros energija	5,3	kwh

A11-61-1		Glazūruotų, 10x15 cm koklių degimas elektros krosnyje, kai įkrova 22 vnt		koklis
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	0,5	žm.val.
100296		Elektros energija	9,66	kwh

A11-62-1		Glazūruotų, 20x20 cm koklių degimas elektros krosnyje, kai įkrova 13 vnt		koklis
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	0,88	žm.val.
100296		Elektros energija	16,3	kwh

A11-63-1		Glazūruotų, 25x25 cm koklių degimas elektros krosnyje, kai įkrova 6 vnt		koklis
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	0,88	žm.val.
100296		Elektros energija	16,3	kwh

A11-64-1		Glazūruotų, 30x30 cm koklių degimas elektros krosnyje, kai įkrova 6 vnt		koklis
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	1,9	žm.val.
100296		Elektros energija	34,4	kwh

A11-65-1		Glazūruotų, 40x40 cm koklių degimas elektros krosnyje, kai įkrova 6 vnt		koklis
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	1,9	žm.val.
100296		Elektros energija	34,4	kwh

A11-66-1		Glazūruotų, 50x50 cm koklių degimas elektros krosnyje, kai įkrova 6 vnt		koklis
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	1,9	žm.val.
100296		Elektros energija	34,4	kwh

		6. Keramikos gaminių degimas žaizdrinėje krosnyje

Darbų sudėtis:		1. Gaminių sudėjimas į krosnį.
		2. Krosnies angos užtaisymas.
		3. Nepertraukiamas krosnies kūrenimas.
		4. Temperatūros stebėjimas, žurnalo pildymas.
		5. Angos atidengimas.
		6. Krosnies vėsimo stebėjimai.
		7. Išdegtų gaminių išėmimas, peržiūrėjimas, brokavimas.

Kodai		Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1		2	3	4

A11-67-1		Iki 0.5 kg masės koklių degimas krosnyje (žaizdrinėje)		koklis
		Vidutinė kategorija 4.5
		Darbo sąnaudos	0,19	žm.val.
534634		Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,01	m³

A11-68-1		Nuo 0.5 iki 1 kg masės koklių degimas krosnyje (žaizdrinėje)		koklis
		Vidutinė kategorija 4.5
		Darbo sąnaudos	0,23	žm.val.
534634		Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,02	m³

A11-69-1		Nuo 1 iki 1.5 kg masės koklių degimas krosnyje (žaizdrinėje)		koklis
		Vidutinė kategorija 4.5
		Darbo sąnaudos	0,25	žm.val.
534634		Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,03	m³

A11-70-1		Nuo 1.5 iki 2 kg masės koklių degimas krosnyje (žaizdrinėje)		koklis
		Vidutinė kategorija 4.5
		Darbo sąnaudos	0,26	žm.val.
534634		Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,04	m³

A11-71-1		Nuo 2 iki 2.5 kg masės koklių degimas krosnyje (žaizdrinėje)		koklis
		Vidutinė kategorija 4.5
		Darbo sąnaudos	0,29	žm.val.
534634		Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,05	m³

A11-72-1		Nuo 2.5 iki 3 kg masės koklių degimas krosnyje (žaizdrinėje)		koklis
		Vidutinė kategorija 4.5
		Darbo sąnaudos	0,32	žm.val.
534634		Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,06	m³

A11-73-1		Iki 0.5 kg masės fasoninių plytų degimas		plyta
		Vidutinė kategorija 4.5
		Darbo sąnaudos	0,02	žm.val.
534634		Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,01	m³

A11-74-1		Nuo 0.5 iki 1 kg masės fasoninių plytų degimas		plyta
		Vidutinė kategorija 4.5
		Darbo sąnaudos	0,06	žm.val.
534634		Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,02	m³

A11-75-1		Nuo 1.0 iki 2 kg masės fasoninių plytų degimas		plyta
		Vidutinė kategorija 4.5
		Darbo sąnaudos	0,07	žm.val.
534634		Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,04	m³

A11-76-1		Nuo 2 iki 3 kg masės fasoninių plytų degimas		plyta
		Vidutinė kategorija 4.5
		Darbo sąnaudos	0,08	žm.val.
534634		Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,06	m³

A11-77-1		Iki 0.5 kg masės keramikos plytelių arba čerpių degimas žaizdrinėje krosnyje		gaminys
		Vidutinė kategorija 4.5
		Darbo sąnaudos	0,16	žm.val.
534634		Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,01	m³

A11-78-1		Nuo 0.5 iki 1 kg masės keramikos plytelių arba čerpių degimas žaizdrinėje krosnyje		gaminys
		Vidutinė kategorija 4.5
		Darbo sąnaudos	0,2	žm.val.
534634		Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,02	m³

A11-79-1		Nuo 1 iki 1.5 kg masės keramikos plytelių arba čerpių degimas žaizdrinėje krosnyje		gaminys
		Vidutinė kategorija 4.5
		Darbo sąnaudos	0,22	žm.val.
534634		Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,03	m³

A11-80-1		Nuo 1.5 iki 2 kg masės keramikos plytelių arba čerpių degimas žaizdrinėje krosnyje		gaminys
		Vidutinė kategorija 4.5
		Darbo sąnaudos	0,24	žm.val.
534634		Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,04	m³

A11-81-1		Nuo 2 iki 2.5 kg masės keramikos plytelių arba čerpių degimas žaizdrinėje krosnyje		gaminys
		Vidutinė kategorija 4.5
		Darbo sąnaudos	0,26	žm.val.
534634		Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,05	m³

A11-82-1		Nuo 2.5 iki 3 kg keramikos plytelių arba čerpių degimas žaizdrinėje krosnyje		gaminys
		Vidutinė kategorija 4.5
		Darbo sąnaudos	0,28	žm.val.
534634		Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,06	m³

		7. Glazūros spalvų paletės keramikai dengti parinkimas

Darbų sudėtis:		1. Keramikos bandinių pagaminimas.
		2. Glazūrų maišymas.
		3. Glazūros klojimas ant keramikos bandinio (užtepimas, užpylimas).
		4. Bandinių registravimas, sužymėjimas.
		5. Bandinių degimas mufelinėje krosnyje.
		6. Bandinių išėmimas iš mufelinės krosnies po degimo.
		7. Glazūros kokybės tikrinimas, išvadų užrašymas į žurnalą.
		8. Glazūros sudėties koregavimas.

Kodai		Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1		2	3	4

A11-83-1		Glazūros spalvų paletės koklių glazūravimui parinkimas		bandinys
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	12,5	žm.val.
100296		Elektros energija	6,3	kwh
100297		Emalis (glazūra)	0,006	kg
150003		Ugniai atsparus molis	0,0001	t
150008		Šamotiniai milteliai (ugniai atsparūs)	0,000004	t

		8. Glazūros ruošimas pagal receptą

Darbų sudėtis:		1. Komponentų svėrimas.
		2. Komponentų grūdimas grūstuvėse.
		3. Komponentų sumaišymas ir trynimas mechaninėje glazūros trintuvėje.
		4. Mišinio maišymas su vandeniu ir supylimas į darbo indus.
		5. Indų plovimas.

Kodai		Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1		2	3	4

A11-84-1		Glazūros ruošimas (pagal receptą) trinant, maišant rankiniu būdu		sauso mišinio 100 g
		Vidutinė kategorija 4.0
		Darbo sąnaudos	3,4	žm.val.
100297		Emalis (glazūra)	0,105	kg

A11-85-1		Glazūros ruošimas (pagal receptą) trinant, maišant mechaniniu būdu		sauso mišinio 100 g
		Vidutinė kategorija 4.0
		Darbo sąnaudos	0,6	žm.val.
100297		Emalis (glazūra)	0,105	kg
419181		Mechaninė glazūros trintuvė (malimo mašina)	0,02	maš.val.

		9. Glazūrų ar emalių ruošimas (virimas)

Darbų sudėtys:		1. Bandomasis virimas:
		1.1. Medžiagų smulkinimas grūstuvėse.
		1.2. Komponentų svėrimas.
		1.3. Komponentų supylimas į tiglius.
		1.4. Kaitinimas mufelinėje krosnyje, vėsinimas, sukepusios masės (frito) smulkinimas, sutrynimas, sijojimas.
		1.5. Miltelių maišymas su vandeniu.
		1.6. Bandinio tepimas, užpylimas ant koklio ar kito gaminio, degimas krosnyje, bandinio išėmimas iš krosnies po degimo.

		2. Glazūrų ar emalių virimas pagal receptą:
		2.1. Medžiagų malimas.
		2.2. Sumaltų komponentų svėrimas, maišymas, supylimas į tiglius.
		2.3. Kaitinimas mufelinėje krosnyje.
		2.4. Sukepusios masės (frito) smulkinimas, malimas malūnėliais.
		2.5. Gautos glazūros sijojimas ir supylimas į indelius.

Kodai		Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1		2	3	4

A11-86-1		Bandomasis emalės ar glazūros virimas (kepimas)		bandinys
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	3,57	žm.val.
100296		Elektros energija	1,5	kwh
100297		Emalis (glazūra)	0,01	kg

A11-87-1		Emalės arba glazūros virimas pagal receptą		kg
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	2,96	žm.val.
100296		Elektros energija	72,0	kwh
100297		Emalis (glazūra)	1,05	kg
419181		Mechaninė glazūros trintuvė (malimo mašina)	1,02	maš.val.

		10. Plokščių koklių dengimas emalėmis, glazūromis

Darbų sudėtis:		1. Koklio paruošimas (briaunų šlifavimas, paviršių vilgymas vandeniu).
		2. Glazūros skiedinio klojimas teptukais, pastoviai maišant skiedinį.
		3. Teptuku plovimas (kiekvieną kartą, kai keičiamas atspalvis).
		4. Padengtų glazūra koklių sudėjimas į stelažus džiovinimui.

Kodai		Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1		2	3	4

A11-88-1		I sudėtingumo kategorijos plokščių koklių dengimas glazūra ar emale viena spalva		iškloto paviršiaus dm2
		Vidutinė kategorija 4.0
		Darbo sąnaudos	0,21	žm.val.
100297		Emalis (glazūra)	0,006	kg

A11-89-1		I sudėtingumo kategorijos plokščių koklių dengimas glazūra ar emale dviejomis spalvomis		iškloto paviršiaus dm2
		Vidutinė kategorija 4.0
		Darbo sąnaudos	0,25	žm.val.
100297		Emalis (glazūra)	0,006	kg

A11-90-1		I sudėtingumo kategorijos plokščių koklių dengimas glazūra ar emale trijomis spalvomis		iškloto paviršiaus dm2
		Vidutinė kategorija 4.0
		Darbo sąnaudos	0,3	žm.val.
100297		Emalis (glazūra)	0,006	kg

A11-91-1		I sudėtingumo kategorijos plokščių koklių dengimas glazūra ar emale keturiomis spalvomis		iškloto paviršiaus dm2
		Vidutinė kategorija 4.0
		Darbo sąnaudos	0,36	žm.val.
100297		Emalis (glazūra)	0,006	kg

A11-92-1		II sudėtingumo kategorijos plokščių koklių dengimas glazūra ar emale viena spalva		iškloto paviršiaus dm2
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	0,22	žm.val.
100297		Emalis (glazūra)	0,006	kg

A11-93-1		II sudėtingumo kategorijos plokščių koklių dengimas glazūra ar emale dviejomis spalvomis		iškloto paviršiaus dm2
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	0,28	žm.val.
100297		Emalis (glazūra)	0,006	kg

A11-94-1		II sudėtingumo kategorijos plokščių koklių dengimas glazūra ar emale trijomis spalvomis		iškloto paviršiaus dm2
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	0,34	žm.val.
100297		Emalis (glazūra)	0,006	kg

A11-95-1		II sudėtingumo kategorijos plokščių koklių dengimas glazūra ar emale keturiomis spalvomis		iškloto paviršiaus dm2
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	0,41	žm.val.
100297		Emalis (glazūra)	0,006	kg

A11-96-1		II sudėtingumo kategorijos plokščių koklių dengimas glazūra ar emale penkiomis spalvomis		iškloto paviršiaus dm2
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	0,49	žm.val.
100297		Emalis (glazūra)	0,006	kg

A11-97-1		III sudėtingumo kategorijos plokščių koklių dengimas glazūra ar emale viena spalva		iškloto paviršiaus dm2
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	0,25	žm.val.
100297		Emalis (glazūra)	0,006	kg

A11-98-1		III sudėtingumo kategorijos plokščių koklių dengimas glazūra ar emale dviejomis spalvomis		iškloto paviršiaus dm2
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	0,31	žm.val.
100297		Emalis (glazūra)	0,006	kg

A11-99-1		III sudėtingumo kategorijos plokščių koklių dengimas glazūra ar emale trijomis spalvomis		iškloto paviršiaus dm2
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	0,4	žm.val.
100297		Emalis (glazūra)	0,006	kg

A11-100-1		III sudėtingumo kategorijos plokščių koklių dengimas glazūra ar emale keturiomis spalvomis		iškloto paviršiaus dm2
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	0,49	žm.val.
100297		Emalis (glazūra)	0,006	kg

A11-101-1		III sudėtingumo kategorijos plokščių koklių dengimas glazūra ar emale penkiomis spalvomis		iškloto paviršiaus dm2
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	0,61	žm.val.
100297		Emalis (glazūra)	0,006	kg

A11-102-1		III sudėtingumo kategorijos sudėtingumo plokščių koklių dengimas glazūra ar emale šešiomis spalvomis		iškloto paviršiaus dm2
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	0,76	žm.val.
100297		Emalis (glazūra)	0,006	kg

A11-103-1		III sudėtingumo kategorijos sudėtingumo plokščių koklių dengimas glazūra ar emale septyniomis spalvomis		iškloto paviršiaus dm2
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	0,95	žm.val.
100297		Emalis (glazūra)	0,006	kg

A11-104-1		Kiekvienai spalvai virš septintos prie įkainio A11-103-1 pridedama		iškloto paviršiaus dm2
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	0,19	žm.val.

A11-105-1		IV sudėtingumo kategorijos plokščių koklių dengimas glazūra ar emale viena spalva		iškloto paviršiaus dm2
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	0,27	žm.val.
100297		Emalis (glazūra)	0,006	kg

A11-106-1		IV sudėtingumo kategorijos plokščių koklių dengimas glazūra ar emale dviejomis spalvomis		iškloto paviršiaus dm2
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	0,35	žm.val.
100297		Emalis (glazūra)	0,006	kg

A11-107-1		IV sudėtingumo kategorijos plokščių koklių dengimas glazūra ar emale trijomis spalvomis		iškloto paviršiaus dm2
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	0,44	žm.val.
100297		Emalis (glazūra)	0,006	kg

A11-108-1		IV sudėtingumo kategorijos plokščių koklių dengimas glazūra ar emale keturiomis spalvomis		iškloto paviršiaus dm2
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	0,56	žm.val.
100297		Emalis (glazūra)	0,006	kg

A11-109-1		IV sudėtingumo kategorijos plokščių koklių dengimas glazūra ar emale penkiomis spalvomis		iškloto paviršiaus dm2
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	0,7	žm.val.
100297		Emalis (glazūra)	0,006	kg

A11-110-1		IV sudėtingumo kategorijos plokščių koklių dengimas glazūra ar emale šešiomis spalvomis		iškloto paviršiaus dm2
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	0,88	žm.val.
100297		Emalis (glazūra)	0,006	kg

A11-111-1		IV sudėtingumo kategorijos plokščių koklių dengimas glazūra ar emale septyniomis spalvomis		iškloto paviršiaus dm2
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	1,1	žm.val.
100297		Emalis (glazūra)	0,006	kg

A11-112-1		Kiekvienai spalvai virš septintos prie įkainio A11-111-1 pridedama		iškloto paviršiaus dm2
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	0,27	žm.val.

A11-113-1		V sudėtingumo kategorijos plokščių koklių dengimas glazūra ar emale viena spalva		iškloto paviršiaus dm2
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	0,32	žm.val.
100297		Emalis (glazūra)	0,006	kg

A11-114-1		V sudėtingumo kategorijos plokščių koklių dengimas glazūra ar emale dviejomis spalvomis		iškloto paviršiaus dm2
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	0,44	žm.val.
100297		Emalis (glazūra)	0,006	kg

A11-115-1		V sudėtingumo kategorijos plokščių koklių dengimas glazūra ar emale trijomis spalvomis		iškloto paviršiaus dm2
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	0,56	žm.val.
100297		Emalis (glazūra)	0,006	kg

A11-116-1		V sudėtingumo kategorijos plokščių koklių dengimas glazūra ar emale keturiomis spalvomis		iškloto paviršiaus dm2
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	0,7	žm.val.
100297		Emalis (glazūra)	0,006	kg

A11-117-1		V sudėtingumo kategorijos plokščių koklių dengimas glazūra ar emale penkiomis spalvomis		iškloto paviršiaus dm2
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	0,88	žm.val.
100297		Emalis (glazūra)	0,006	kg

A11-118-1		V sudėtingumo kategorijos plokščių koklių dengimas glazūra ar emale šešiomis spalvomis		iškloto paviršiaus dm2
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	1,1	žm.val.
100297		Emalis (glazūra)	0,006	kg

A11-119-1		V sudėtingumo kategorijos plokščių koklių dengimas glazūra ar emale septyniomis spalvomis		iškloto paviršiaus m2
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	1,4	žm.val.
100297		Emalis (glazūra)	0,006	kg

A11-120-1		Kiekvienai spalvai virš septintos prie įkainio A11-119-1 pridedama		iškloto paviršiaus dm2
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	0,35	žm.val.
100297		Emalis (glazūra)	0,006	kg

		11. Glazūros užpurškimas pulverizatoriais

Darbų sudėtis:		1. Koklių paviršių valymas, plovimas vandeniu.
		2. Koklių suklojimas purškimo vietoje.
		3. Drėkinimas prieš apipurškimą.
		4. Glazūros užpurškimas.
		5. Koklių sudėjimas į stelažus džiovinimui.
		6. Aušimo proceso stebėjimas, gaminių išėmimas.

Kodai		Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1		2	3	4

A11-121-1		Koklių dengimas glazūra užpurškiant pulverizatoriumi		m2
		Vidutinė kategorija 4.0
		Darbo sąnaudos	1,3	žm.val.
100297		Emalis (glazūra)	0,5	kg

		12. Dengtų glazūra ar emale gaminių degimas krosnyje

Darbų sudėtis:		1. Gaminių nuėmimas nuo džiovinimo stelažų.
		2. Gaminių sukrovimas į krosnį.
		3. Krosnies angos užtaisymas.
		4. Nepertraukiamas kūrenimas, temperatūros režimo palaikymas, valandinio žurnalo rašymas.
		5. Krosnies angos atidengimas.
		6. Aušimo proceso stebėjimas, gaminių išėmimas, rūšiavimas.

Kodai		Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1		2	3	4

A11-122-1		Dengtų glazūra koklių degimas krosnyje (gaminio masė iki 0.5 kg)		koklis
		Vidutinė kategorija 4.5
		Darbo sąnaudos	0,2	žm.val.
534634		Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,01	m³

A11-123-1		Dengtų glazūra koklių degimas krosnyje (gaminio masė nuo 0.5 iki 1 kg)		koklis
		Vidutinė kategorija 4.5
		Darbo sąnaudos	0,26	žm.val.
534634		Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,02	m³

A11-124-1		Dengtų glazūra koklių degimas krosnyje (gaminio masė nuo 1 iki 1.5 kg)		koklis
		Vidutinė kategorija 4.5
		Darbo sąnaudos	0,29	žm.val.
534634		Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,03	m³

A11-125-1		Dengtų glazūra koklių degimas krosnyje (gaminio masė nuo 1.5 iki 2 kg)		koklis
		Vidutinė kategorija 4.5
		Darbo sąnaudos	0,3	žm.val.
534634		Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,04	m³

A11-126-1		Dengtų glazūra koklių degimas krosnyje (gaminio masė nuo 2 iki 2.5 kg)		koklis
		Vidutinė kategorija 4.5
		Darbo sąnaudos	0,32	žm.val.
534634		Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,05	m³

A11-127-1		Dengtų glazūra koklių degimas krosnyje (gaminio masė nuo 2.5 iki 3 kg)		koklis
		Vidutinė kategorija 4.5
		Darbo sąnaudos	0,34	žm.val.
534634		Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,06	m³

A11-128-1		Dengtų glazūra fasoninių plytų degimas krosnyje (gaminio masė iki 0.5 kg)		plyta
		Vidutinė kategorija 4.5
		Darbo sąnaudos	0,05	žm.val.
534634		Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,01	m³

A11-129-1		Dengtų glazūra fasoninių plytų degimas krosnyje (gaminio masė nuo 0.5 iki 1 kg)		plyta
		Vidutinė kategorija 4.5
		Darbo sąnaudos	0,07	žm.val.
534634		Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,02	m³

A11-130-1		Dengtų glazūra fasoninių plytų degimas krosnyje (gaminio masė nuo 1 iki 2 kg)		plyta
		Vidutinė kategorija 4.5
		Darbo sąnaudos	0,08	žm.val.
534634		Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,04	m³

A11-131-1		Dengtų glazūra fasoninių plytų degimas krosnyje (gaminio masė nuo 2 iki 3 kg)		plyta
		Vidutinė kategorija 4.5
		Darbo sąnaudos	0,1	žm.val.
534634		Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,06	m³

A11-132-1		Dengtų glazūra plytelių ar čerpių degimas krosnyje (gaminio masė iki 0.5 kg)		gaminys
		Vidutinė kategorija 4.5
		Darbo sąnaudos	0,17	žm.val.
534634		Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,01	m³

A11-133-1		Dengtų glazūra plytelių ar čerpių degimas krosnyje (gaminio masė nuo 0.5 iki 1 kg)		gaminys
		Vidutinė kategorija 4.5
		Darbo sąnaudos	0,21	žm.val.
534634		Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,02	m³

A11-134-1		Dengtų glazūra plytelių ar čerpių degimas krosnyje (gaminio masė nuo 1 iki 1.5 kg)		gaminys
		Vidutinė kategorija 4.5
		Darbo sąnaudos	0,23	žm.val.
534634		Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,03	m³

A11-135-1		Dengtų glazūra plytelių ar čerpių degimas krosnyje (gaminio masė nuo 1.5 iki 2 kg)		gaminys
		Vidutinė kategorija 4.5
		Darbo sąnaudos	0,26	žm.val.
534634		Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,04	m³

A11-136-1		Dengtų glazūra plytelių ar čerpių degimas krosnyje (gaminio masė nuo 2.0 iki 2.5 kg)		gaminys
		Vidutinė kategorija 4.5
		Darbo sąnaudos	0,28	žm.val.
534634		Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,05	m³

A11-137-1		Dengtų glazūra plytelių ar čerpių degimas krosnyje (gaminio masė nuo 2.5 iki 3 kg)		gaminys
		Vidutinė kategorija 4.5
		Darbo sąnaudos	0,3	žm.val.
534634		Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,06	m³

		13. Koklių, apdailos plytelių keitimas, restauruojant krosnis, kitus keramika aptaisytus paviršius

Darbų sudėtis:		1. Senų koklių, plytelių, jų likučių aptaiso nuėmimas, iškirtimas (dirbama atsargiai, nepažeidžiant aplinkinių paviršių).
		2. Metalinių tvirtinimo senų detalių atsargus pašalinimas.
		3. Atidengtų paviršių plovimas, drėkinimas.
		4. Metalinio karkaso įrengimas (vietose, kur jo reikia).
		5. Koklių ar plytelų atrinkimas (pagal spalvą, piešinį ir pan.).
		6. Bandomieji koklių ar plytelių įstatymai, skylių gręžimas rumpuose ir pan.
		7.Koklių ar plytelių įstatymas į restauruojamą paviršių, tvirtinant viela, siūles užpildant skiediniu.
		8. Restauruoto ir aplink esančio ploto plovimas vandeniu, šluostymas.

Kodai		Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1		2	3	4

A11-138-1		Koklių, plytelių keitimas (vietomis), kai kv.m paviršiaus tenka iki 10 vnt		koklis
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	1,55	žm.val.
120124		Plieninė viela (neanglinga, bendros paskirties), d 16mm	0,00006	t
600018		Cemento-kalkių skiedinys S10	0,003	m³
600043		Betonas	0,01	m³

A11-139-1		Koklių, plytelių keitimas (vietomis), kai kv.m paviršiaus tenka nuo 10 iki 20 vnt		koklis
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	0,96	žm.val.
120124		Plieninė viela (neanglinga, bendros paskirties), d 16mm	0,00006	t
600018		Cemento-kalkių skiedinys S10	0,003	m³
600043		Betonas	0,01	m³

A11-140-1		Koklių, plytelių keitimas, kai kv.m paviršiaus tenka nuo 20 iki 30 vnt		koklis
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	0,81	žm.val.
120124		Plieninė viela (neanglinga, bendros paskirties), d 16mm	0,00006	t
600018		Cemento-kalkių skiedinys S10	0,003	m³
600043		Betonas	0,01	m³

A11-141-1		Koklių, plytelių keitimas, kai kv.m paviršiaus tenka nuo 30 iki 40 vnt		koklis
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	0,76	žm.val.
120124		Plieninė viela (neanglinga, bendros paskirties), d 16mm	0,00006	t
600018		Cemento-kalkių skiedinys S10	0,003	m³
600043		Betonas	0,01	m³

A11-142-1		Koklių, plytelių aptaiso (lygus paviršius) keitimas, kai kv.m aptaiso tenka iki 10 gaminių		m2
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	15,5	žm.val.
100283		Rūšinis plienas	3,0	kg
120124		Plieninė viela (neanglinga, bendros paskirties), d 16mm	0,00005	t
600018		Cemento-kalkių skiedinys S10	0,006	m³
600043		Betonas	0,11	m³

A11-143-1		Koklių, plytelių aptaiso (cilindrinis paviršius) keitimas, kai kv.m aptaiso tenka iki 10 gaminių		m2
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	17,5	žm.val.
100283		Rūšinis plienas	3,0	kg
120124		Plieninė viela (neanglinga, bendros paskirties), d 16mm	0,00005	t
600018		Cemento-kalkių skiedinys S10	0,006	m³
600043		Betonas	0,11	m³

A11-144-1		Koklių, plytelių aptaiso (lygus paviršius) keitimas, kai kv.m aptaiso tenka nuo 10 iki 20 gaminių)		m2
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	19,5	žm.val.
100283		Rūšinis plienas	3,0	kg
120124		Plieninė viela (neanglinga, bendros paskirties), d 16mm	0,00005	t
600018		Cemento-kalkių skiedinys S10	0,006	m³
600043		Betonas	0,11	m³

A11-145-1		Koklių, plytelių aptaiso (cilindrinis paviršius) keitimas, kai kv.m aptaiso tenka nuo 10 iki 20 gaminių)		m2
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	22,0	žm.val.
100283		Rūšinis plienas	3,0	kg
120124		Plieninė viela (neanglinga, bendros paskirties), d 16mm	0,00005	t
600018		Cemento-kalkių skiedinys S10	0,006	m³
600043		Betonas	0,11	m³

A11-146-1		Koklių, plytelių aptaiso (lygus paviršius) keitimas, kai kv.m aptaiso tenka nuo 20 iki 30 gaminių		m2
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	24,0	žm.val.
100283		Rūšinis plienas	3,0	kg
120124		Plieninė viela (neanglinga, bendros paskirties), d 16mm	0,00005	t
600018		Cemento-kalkių skiedinys S10	0,006	m³
600043		Betonas	0,11	m³

A11-147-1		Koklių, plytelių aptaiso (cilindrinis paviršius) keitimas, kai kv.m aptaiso tenka 20 iki 30 gaminių		m2
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	28,0	žm.val.
100283		Rūšinis plienas	3,0	kg
120124		Plieninė viela (neanglinga, bendros paskirties), d 16mm	0,00005	t
600018		Cemento-kalkių skiedinys S10	0,006	m³
600043		Betonas	0,11	m³

A11-148-1		Koklių, plytelių aptaiso (lygus paviršius) keitimas, kai kv.m aptaiso tenka nuo 30 iki 40 gaminių		m2
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	30,0	žm.val.
100283		Rūšinis plienas	3,0	kg
120124		Plieninė viela (neanglinga, bendros paskirties), d 16mm	0,00005	t
600018		Cemento-kalkių skiedinys S10	0,006	m³
600043		Betonas	0,11	m³

A11-149-1		Koklių, plytelių aptaiso (cilindrinis paviršius) keitimas, kai kv.m aptaiso tenka nuo 30 iki 40 gaminių		m2
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	34,0	žm.val.
100283		Rūšinis plienas	3,0	kg
120124		Plieninė viela (neanglinga, bendros paskirties), d 16mm	0,00005	t
600018		Cemento-kalkių skiedinys S10	0,006	m³
600043		Betonas	0,11	m³

		14. Koklių (nuimtų) restauravimas šaltuoju būdu

Darbų sudėtis:		1. Netekčių užpildymui modelių iš plastelino pagaminimas ir atsargus atskyrimas nuo gaminio.
		2. Formų pagal netekčių modelius pagaminimas.
		3. Detalių formavimas (iš specialaus mišinio).
		4. Detalių įklijavimas į netekčių vietas.
		5. Restauruotų vietų (atkurtų netekčių) glaistymas, dažymas (tapybai skirtais dažais), pritaikant spalvas.
		6. Atkurto paviršiaus lakavimas.

Kodai		Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1		2	3	4

A11-150-1		Nuimto koklio restauravimas šaltuoju būdu, kai netekties plotas iki 10 kv.cm		vieta
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	1,4	žm.val.
100101		Hermetikas	0,032	kg
100102		Katalizatorius	0,0002	kg
100103		Plastifikatorius PS-6	0,0006	kg
100104		Tempera	0,00002	kg
100105		Polivinilacetatinis popierius	0,0001	kg
100106		Plytų trupiniai	0,0042	kg
100249		Lakas	0,0002	kg
100297		Emalis (glazūra)	0,001	kg
220159		Derva	0,0019	kg
230217		Hermetikas	0,000005	t
230218		Klijai	0,000001	t
230280		Kietintojas	0,000001	t
571578		Talkas	0,000001	t

A11-151-1		Nuimto koklio restauravimas šaltuoju būdu, kai netekties plotas nuo 10 iki 30 kv.cm		vieta
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	2,45	žm.val.
100101		Hermetikas	0,013	kg
100102		Katalizatorius	0,0006	kg
100103		Plastifikatorius PS-6	0,0016	kg
100104		Tempera	0,00006	kg
100105		Polivinilacetatinis popierius	0,0003	kg
100106		Plytų trupiniai	0,01	kg
100249		Lakas	0,0005	kg
100297		Emalis (glazūra)	0,002	kg
220159		Derva	0,005	kg
230217		Hermetikas	0,000014	t
230218		Klijai	0,000003	t
230280		Kietintojas	0,000002	t
571578		Talkas	0,000001	t

A11-152-1		Nuimto koklio restauravimas šaltuoju būdu, kai netekties plotas nuo 30 iki 50 kv.cm		vieta
		Vidutinė kategorija 6.0
		Darbo sąnaudos	3,2	žm.val.
100101		Hermetikas	0,0132	kg
100102		Katalizatorius	0,001	kg
100103		Plastifikatorius PS-6	0,003	kg
100104		Tempera	0,0001	kg
100105		Polivinilacetatinis popierius	0,0005	kg
100106		Plytų trupiniai	0,02	kg
100249		Lakas	0,001	kg
100297		Emalis (glazūra)	0,01	kg
220159		Derva	0,01	kg
230217		Hermetikas	0,00002	t
230218		Klijai	0,000005	t
230280		Kietintojas	0,000002	t
571578		Talkas	0,000001	t

		15. Koklių restauravimas vietoje (jų nenuimant)

Darbų sudėtis:		1. Skiedinio paruošimas.
		2. Pažeistų vietų užpildymas skiediniu.
		3. Reikiamo profilio, ornamento ir pan. formavimas.
		4. Atkurto paviršiaus dailinimas, šlifavimas.

Kodai		Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1		2	3	4

A11-153-1		I sudėtingumo kategorijos koklių restauravimas specialiu skiediniu		iškloto paviršiaus dm2
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	0,36	žm.val.
100235		Kalkės	0,0001	t
230333		Polivinilacetatiniai dažai (įvairių spalvų)	0,027	kg
573022		Gamtinis smėlis	0,0001	m³
573081		Cementas	0,0001	t

A11-154-1		II sudėtingumo kategorijos koklių restauravimas specialiu skiediniu		iškloto paviršiaus dm2
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	0,49	žm.val.
100235		Kalkės	0,0001	t
230333		Polivinilacetatiniai dažai (įvairių spalvų)	0,027	kg
573022		Gamtinis smėlis	0,0001	m³
573081		Cementas	0,0001	t

A11-155-1		III sudėtingumo kategorijos koklių restauravimas specialiu skiediniu		iškloto paviršiaus dm2
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	0,7	žm.val.
100235		Kalkės	0,0001	t
230333		Polivinilacetatiniai dažai (įvairių spalvų)	0,027	kg
573022		Gamtinis smėlis	0,0001	m³
573081		Cementas	0,0001	t

A11-156-1		IV sudėtingumo kategorijos koklių restauravimas specialiu skiediniu		iškloto paviršiaus dm2
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	0,88	žm.val.
100235		Kalkės	0,0001	t
230333		Polivinilacetatiniai dažai (įvairių spalvų)	0,027	kg
573022		Gamtinis smėlis	0,0001	m³
573081		Cementas	0,0001	t

A11-157-1		V sudėtingumo kategorijos koklių restauravimas specialiu skiediniu		iškloto paviršiaus dm2
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	1,1	žm.val.
100235		Kalkės	0,0001	t
230333		Polivinilacetatiniai dažai (įvairių spalvų)	0,027	kg
573022		Gamtinis smėlis	0,0001	m³
573081		Cementas	0,0001	t

		16. Keramikos apdaro siūlių rievėjimas

Darbų sudėtis:		1. Siūlių drėkinimas.
		2. Seno skiedinio iškrapštymas.
		3. Išvalytų vietų plovimas vandeniu.
		4. Skiedinio gaminimas.
		5. Siūlių užpildymas skiediniu.
		6. Paviršiaus valymas.

Kodai		Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1		2	3	4

A11-158-1		Siūlių, keramikos apdaro paviršiuje (siūlių tarp koklių, plytelių ir pan.) rievėjimas		m
		Vidutinė kategorija 4.0
		Darbo sąnaudos	0,75	žm.val.
100235		Kalkės	0,0001	t
230333		Polivinilacetatiniai dažai (įvairių spalvų)	0,0455	kg
573022		Gamtinis smėlis	0,0002	m³
573081		Cementas	0,0001	t

		17. Koklių ar plytelių paviršių spalvinimas netekčių vietose

Darbų sudėtis:		1. Spalvos parinkimas.
		2. Spalvinimas.
		3. Lakavimas du kartus.
		4. Lako, dažų nutekėjimų pašalinimas.

Kodai		Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1		2	3	4

A11-159-1		Koklių, plytelių paviršių spalvinimas netekčių vietose		dm2
		Vidutinė kategorija 5.0
		Darbo sąnaudos	0,87	žm.val.
100107		Dailininkų aliejiniai dažai	0,002	kg
100249		Lakas	0,002	kg

		18. Krosnių apdaro (koklių) paviršiaus valymas, nuimtų koklių valymas

Darbų sudėtys:		1. Krosnių apdaro iš koklių valymas:
		1.1. Paviršiaus plovimas vandeniu.
		1.2. Paviršiaus trynimas specialiais milteliais.
		1.3. Paviršiaus plovimas denaturatu.

		2. Senų, nuimtų koklių, plytelių paviršiaus valymas (susipresavusio dulkių, purvo, suodžių apnašo šalinimas):
		2.1. Paviršių trynimas drėgnu skuduru.
		2.2. Paviršių valymas tamponais (pamirkomais denatūrate).
		2.3. Paviršiaus šluostymas.

Kodai		Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1		2	3	4

A11-160-1		I sudėtingumo kategorijos koklių valymas nuo atmosferinių užteršimų		10 dm2
		Vidutinė kategorija 3.0
		Darbo sąnaudos	0,55	žm.val.
100020		Denatūratas	0,015	l
100119		Specialūs milteliai 'Valiklis'	0,03	kg

A11-161-1		I sudėtingumo kategorijos koklių valymas nuo nesunkiai pašalinamo dulkių, suodžių, purvo apnašo		10 dm2
		Vidutinė kategorija 3.0
		Darbo sąnaudos	0,26	žm.val.
100020		Denatūratas	0,015	l
810063		Marlė	0,025	m2

A11-162-1		I sudėtingumo kategorijos koklių valymas nuo susigulėjusio dulkių, suodžių, purvo apnašo		10 dm2
		Vidutinė kategorija 3.0
		Darbo sąnaudos	0,43	žm.val.
100020		Denatūratas	0,035	l
810063		Marlė	0,025	m2

A11-163-1		I sudėtingumo kategorijos koklių valymas nuo susigulėjusio sunkiai pašalinamo dulkių, suodžių, purvo apnašo		10 dm2
		Vidutinė kategorija 3.0
		Darbo sąnaudos	0,7	žm.val.
100020		Denatūratas	0,05	l
810063		Marlė	0,025	m2

A11-164-1		I sudėtingumo kategorijos profiliuotų koklių valymas nuo atmosferinių užteršimų		10 dm2
		Vidutinė kategorija 3.0
		Darbo sąnaudos	0,76	žm.val.
100020		Denatūratas	0,015	l
100119		Specialūs milteliai 'Valiklis'	0,03	kg

A11-165-1		I sudėtingumo kategorijos profiliuotų koklių valymas nuo nesunkiai pašalinamo dulkių, suodžių, purvo apnašo		iškloto paviršiaus 10 dm2
		Vidutinė kategorija 3.0
		Darbo sąnaudos	0,36	žm.val.
100020		Denatūratas	0,015	l
810063		Marlė	0,025	m2

A11-166-1		I sudėtingumo kategorijos profiliuotų koklių valymas nuo susigulėjusio dulkių, suodžių, purvo apnašo		iškloto paviršiaus 10 dm2
		Vidutinė kategorija 3.0
		Darbo sąnaudos	0,66	žm.val.
100020		Denatūratas	0,035	l
810063		Marlė	0,025	m2

A11-167-1		I sudėtingumo kategorijos profiliuotų koklių valymas nuo susigulėjusio sunkiai pašalinamo dulkių, suodžių, purvo apnašo		iškloto paviršiaus 10 dm2
		Vidutinė kategorija 3.0
		Darbo sąnaudos	0,96	žm.val.
100020		Denatūratas	0,05	l
810063		Marlė	0,025	m2

A11-168-1		II sudėtingumo kategorijos koklių valymas nuo atmosferinių užteršimų		iškloto paviršiaus 10 dm2
		Vidutinė kategorija 3.0
		Darbo sąnaudos	0,9	žm.val.
100020		Denatūratas	0,015	l
100119		Specialūs milteliai 'Valiklis'	0,03	kg

A11-169-1		II sudėtingumo kategorijos koklių valymas nuo nesunkiai pašalinamo dulkių, suodžių, purvo apnašo		iškloto paviršiaus 10 dm2
		Vidutinė kategorija 3.0
		Darbo sąnaudos	0,43	žm.val.
100020		Denatūratas	0,015	l
810063		Marlė	0,025	m2

A11-170-1		II sudėtingumo kategorijos koklių valymas nuo susigulėjusio dulkių, suodžių, purvo apnašo		iškloto paviršiaus 10 dm2
		Vidutinė kategorija 3.0
		Darbo sąnaudos	0,72	žm.val.
100020		Denatūratas	0,015	l
810063		Marlė	0,025	m2

A11-171-1		II sudėtingumo kategorijos koklių valymas nuo susigulėjusio ir sunkiai pašalinamo dulkių, suodžių, purvo apnašo		iškloto paviršiaus 10 dm2
		Vidutinė kategorija 3.0
		Darbo sąnaudos	1,14	žm.val.
100020		Denatūratas	0,015	l
810063		Marlė	0,025	m2

A11-172-1		III sudėtingumo kategorijos koklių valymas nuo atmosferinių užteršimų		iškloto paviršiaus 10 dm2
		Vidutinė kategorija 4.0
		Darbo sąnaudos	1,25	žm.val.
100020		Denatūratas	0,015	l
100119		Specialūs milteliai 'Valiklis'	0,03	kg

A11-173-1		III sudėtingumo kategorijos koklių valymas nuo nesunkiai pašalinamo dulkių, suodžių, purvo apnašo		iškloto paviršiaus 10 dm2
		Vidutinė kategorija 4.0
		Darbo sąnaudos	0,66	žm.val.
100020		Denatūratas	0,015	l
810063		Marlė	0,025	m2

A11-174-1		III sudėtingumo kategorijos koklių valymas nuo susigulėjusio dulkių, suodžių, purvo apnašo		iškloto paviršiaus 10 dm2
		Vidutinė kategorija 4.0
		Darbo sąnaudos	0,99	žm.val.
100020		Denatūratas	0,015	l
810063		Marlė	0,025	m2

A11-175-1		III sudėtingumo kategorijos koklių valymas nuo susigulėjusio ir sunkiai pašalinamo dulkių, suodžių, purvo apnašo		iškloto paviršiaus 10 dm2
		Vidutinė kategorija 4.0
		Darbo sąnaudos	1,6	žm.val.
100020		Denatūratas	0,015	l
810063		Marlė	0,025	m2

A11-176-1		IV sudėtingumo kategorijos koklių valymas nuo atmosferinių užteršimų		iškloto paviršiaus 10 dm2
		Vidutinė kategorija 4.0
		Darbo sąnaudos	1,6	žm.val.
100020		Denatūratas	0,015	l
100119		Specialūs milteliai 'Valiklis'	0,03	kg

A11-177-1		IV sudėtingumo kategorijos koklių valymas nuo nesunkiai pašalinamo dulkių, suodžių, purvo apnašo		iškloto paviršiaus 10 dm2
		Vidutinė kategorija 4.0
		Darbo sąnaudos	0,84	žm.val.
100020		Denatūratas	0,15	l
810063		Marlė	0,025	m2

A11-178-1		IV sudėtingumo kategorijos koklių valymas nuo susigulėjusio dulkių, suodžių, purvo apnašo		iškloto paviršiaus 10 dm2
		Vidutinė kategorija 4.0
		Darbo sąnaudos	1,25	žm.val.
100020		Denatūratas	0,015	l
810063		Marlė	0,025	m2

A11-179-1		IV sudėtingumo kategorijos koklių valymas nuo susigulėjusio ir sunkiai pašalinamo dulkių, suodžių, purvo apnašo		iškloto paviršiaus 10 dm2
		Vidutinė kategorija 4.0
		Darbo sąnaudos	2,02	žm.val.
100020		Denatūratas	0,015	l
810063		Marlė	0,025	m2

A11-180-1		V sudėtingumo kategorijos koklių valymas nuo atmosferinių užteršimų		iškloto paviršiaus 10 dm2
		Vidutinė kategorija 4.0
		Darbo sąnaudos	1,9	žm.val.
100020		Denatūratas	0,015	l
100119		Specialūs milteliai 'Valiklis'	0,03	kg

A11-181-1		V sudėtingumo kategorijos koklių valymas nuo nesunkiai pašalinamo dulkių, suodžių, purvo apnašo		iškloto paviršiaus 10 dm2
		Vidutinė kategorija 4.0
		Darbo sąnaudos	1,0	žm.val.
100020		Denatūratas	0,015	l
810063		Marlė	0,025	m2

A11-182-1		V sudėtingumo kategorijos koklių valymas nuo susigulėjusio dulkių, suodžių, purvo apnašo		iškloto paviršiaus 10 dm2
		Vidutinė kategorija 4.0
		Darbo sąnaudos	1,49	žm.val.
100020		Denatūratas	0,015	l
810063		Marlė	0,025	m2

A11-183-1		V sudėtingumo kategorijos koklių valymas nuo susigulėjusio ir sunkiai pašalinamo dulkių, suodžių, purvo apnašo		iškloto paviršiaus 10 dm2
		Vidutinė kategorija 4.0
		Darbo sąnaudos	2,4	žm.val.
100020		Denatūratas	0,015	l
810063		Marlė	0,025	m2

		19. Tapymas ant glazūruoto koklių paviršiaus

Darbų sudėtis:		1. Piešinio perkėlimas ant kalkės.
		2. Piešinio perkėlimas nuo kalkės ant koklio.
		3. Dažų paruošimas.
		4. Tapymas.

Kodai		Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1		2	3	4

A11-184-1		Meninis tapymas ant glazūruoto koklio, kai koklis plokščias		dm2
		Vidutinė kategorija 4.0
		Darbo sąnaudos	0,04	žm.val.
100120		Terpentino tepalas	0,0003	kg
100121		Kobaltas	0,000375	kg
100122		Kalio permanganatas	0,000125	kg
230125		Pigmentai	0,000125	kg

A11-185-1		Meninis tapymas ant glazūruoto koklio, kai koklis cokolinis, profiliuotas ir tapyba užima iki 30% koklio glazūruoto paviršiaus		dm2
		Vidutinė kategorija 4.0
		Darbo sąnaudos	0,15	žm.val.
100120		Terpentino tepalas	0,00025	kg
100121		Kobaltas	0,000375	kg
100122		Kalio permanganatas	0,000125	kg
230125		Pigmentai	0,000125	kg

A11-186-1		Meninis tapymas ant glazūruoto koklio, kai koklis plokščias, paviršius lygus, nesudėtingas piešinys, tapyba užima iki 30% paviršiaus		dm2
		Vidutinė kategorija 4.0
		Darbo sąnaudos	0,21	žm.val.
100120		Terpentino tepalas	0,00025	kg
100121		Kobaltas	0,000375	kg
100122		Kalio permanganatas	0,000125	kg
230125		Pigmentai	0,000125	kg

		20. Ugniai atsparių padėklų koklių degimui pagaminimas, tiglių emalei virti pagaminimas, ugniai atsparių kapsulių pagaminimas

Darbų sudėtis:		1. Ugniai atsparios masės ruošimas.
		2. Gaminių formavimas.
		3. Degimas.
		4. Išdegtų gaminių rūšiavimas.

Kodai		Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1		2	3	4

A11-187-1		Iki 200 gramų masės ugniai atsparių padėklų kokliams degti pagaminimas		100 vnt
		Vidutinė kategorija 3.0
		Darbo sąnaudos	2,9	žm.val.
150003		Ugniai atsparus molis	0,022	t
534634		Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,44	m³

A11-188-1		Tiglių emalėms virti pagaminimas		tiglis
		Vidutinė kategorija 3.0
		Darbo sąnaudos	0,83	žm.val.
150003		Ugniai atsparus molis	0,0042	t
534634		Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,08	m³

A11-189-1		Ugniai atsparių kapsulių pagaminimas		kapsulė
		Vidutinė kategorija 3.0
		Darbo sąnaudos	0,88	žm.val.
150003		Ugniai atsparus molis	0,0063	t
534634		Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,12	m³

_________________