VALSTYBINĖS METROLOGIJOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKROS ŽYMENŲ, JŲ NAUDOJIMO TVARKOS IR PATIKROS LIUDIJIMO 2002 METAIS

2001 m. rugsėjo 21 d. Nr. 162
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 74-1768; 2000, Nr. 42-1188) 14 straipsniu bei LR valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministro 1998 12 09 įsakymu Nr. 77 (Žin., 1998, Nr. 109-3015; 2000, Nr. 33-945),
1. Tvirtinu 2002 metams matavimo priemonių patikros žymenų grafinius pavyzdžius (1 priedas).
2. Tvirtinu įmonių ir laboratorijų, įgaliotų atlikti matavimo priemonių patikrą, žymekliuose, plombose ir antspauduose naudojamus ženklus (2 priedas).
3. Tvirtinu matavimo priemonių patikros žymenų naudojimo tvarką (3 priedas).
4. Patikros liudijimo forma ir turinys, patvirtinti Valstybinės metrologijos tarnybos 1998 12 14 įsakymu Nr. 196 (Žin., 1998, Nr. 113-3181), nekeičiami.

DIREKTORIUS	OSVALDAS STAUGAITIS

PATVIRTINTA
Valstybinės metrologijos tarnybos
direktoriaus 2001 09 21 įsakymu Nr. 162

1 PRIEDAS

MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKROS ŽYMENYS 2002 METAMS

1.1. VIENKARTINIS ORIGINALUS / ŽENKLAS (LIPDUKAS) / AUKSINĖS SPALVOS		PATIKROS MĖNUO / PATIKROS METAI / MATAVIMO PRIEMONĖS PASKIRTIES ŽYMA / PATIKROS ŽYMENS EILĖS NUMERIS / ĮGALIOTOS ĮMONĖS ARBA LABORATORIJOS ŽYMA

1.2. METALINIS ŽYMEKLIS /  1,5 mm

1.3. METALINIS ŽYMEKLIS /  3,5 mm		ĮGALIOTOS ĮMONĖS ARBA LABORATORIJOS ŽYMA / PATIKROS METAI.

1.4. METALINIS ŽYMEKLIS /  6,0 mm		TIKRINTOJO ASMENS ŽYMA

1.5. PLOMBŲ ŽYMEKLIS /  8,0 mm

1.6. PLOMBŲ ŽYMEKLIAI / KETVIRČIUI (ANTROJI PUSĖ) /  8,0 mm;  12,0 mm		KETVIRČIO, KURIAME ATLIKTA PATIKRA, ŽYMA

1.7. PLOMBŲ ŽYMEKLIS /  12,0 mm

1.8. GUMINIS ANTSPAUDAS /  8,0 mm

1.9. GUMINIS ANTSPAUDAS /  12,0 mm

PATVIRTINTA
Valstybinės metrologijos tarnybos
direktoriaus 2001 09 21 įsakymu Nr. 162

2 priedas

ĮMONIŲ IR LABORATORIJŲ, ĮGALIOTŲ ATLIKTI MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKRĄ, ŽYMEKLIUOSE, PLOMBOSE IR ANTSPAUDUOSE, NAUDOJAMI ŽENKLAI

Įgaliotos įmonės arba laboratorijos pavadinimas	Ženklai, naudojami lipdukuose	Ženklai, naudojami žymekliuose, plombose ir antspauduose

1. VĮ Vilniaus metrologijos centras	VMC	V
2. VĮ Kauno metrologijos centras	KMC	K
3. VĮ Klaipėdos metrologijos centras	LMC	KL
4. VĮ Šiaulių metrologijos centras	ŠMC	Š
5. VĮ Panevėžio metrologijos centras	PMC	P
6. AB „ACHEMA“ metrologijos laboratorija	ML	ML
7. AB „ATRAMA“ vandens skaitiklių bandymų laboratorija	AKL
8. Firmos „Aukštaitijos dujos“ kalibravimo laboratorija	AD	AD
9. P. Giedrio individualios įmonės „AVELANA“
kalibravimo laboratorija	AVL	AVL
10. UAB „KATRA“ kalibravimo laboratorija	KA	KA
11. Firmos „Kauno dujos“ kalibravimo laboratorija	KD	KD
12. Lietuvos energetikos instituto šiluminių
įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija	LEI	LEI
13. AB „Lietuvos energija“ kalibravimo, patikros ir
metrologinių tyrimų laboratorija	LE	LE
14. AB „LIMETA“ patikros ir kalibravimo laboratorija	LMT	L
15. UAB „NEDA“ kalibravimo laboratorija	NED	N
16. TŪB „RIANA“ šiluminių-techninių matavimų laboratorija	RIA	R
17. Firmos „Šiaurės dujos“ kalibravimo laboratorija	ŠD	ŠD
18. AB „Lietuvos energija“ filialo „Vilniaus diskas“
kalibravimo laboratorija	ES	ES
19. Firmos „Vilniaus dujos“ kalibravimo laboratorija	VDL	VD
20. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos
metrologijos laboratorija	HMT	HMT
21. KTU Mikrosistemų ir nanotechnologijos MC virpesių ir
triukšmo matavimo priemonių kalibravimo laboratorija	VT	VT
22. Firmos „Vakarų dujos“ kalibravimo laboratorija	VKD	VKD
23. Civilinės saugos departamento cheminių ir radiacinių
tyrimų laboratorija	CSD	CSD
24. AB „Lietuvos energija“ aukštos įtampos įrenginių
laboratorija, sumontuota automobilyje	LEA	LEA
25. VGTU Geodezijos instituto kalibravimo laboratorija	GI	GI
26. AB „Mažeikių nafta“ metrologijos laboratorija	MN	MN

Pastaba. Valstybinės metrologijos tarnybos sprendimu šis sąrašas gali būti keičiamas.
______________

PATVIRTINTA
Valstybinės metrologijos tarnybos
direktoriaus 2001 09 21 įsakymu Nr. 162
3 priedas

PATIKROS ŽYMENŲ MATAVIMO PRIEMONĖMS NAUDOJIMO TVARKA

1. Geometrinių matavimų priemonėms:
- liniuotėms, brūkšniniams metrams, ruletėms, metrolazdėms, šablonams bei kitoms ilgio ir kampo matavimo priemonėms naudojami 1.1; 1.3; 1.4; 1.8; 1.9 p. nurodyti žymekliai.
2. Mechaninių bei masės ir tūrio matavimų priemonėms:
- visų rūšių svarsčiams, svarstyklėms, taksometrams, spidometrams, tachometrams, dinamometrams, kietmačiams, tūrio, kiekio, greičio ir kt. matavimo priemonėms naudojami 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.8 p. nurodyti žymekliai.
3. Slėgio ir temperatūros matavimų priemonėms:
- manometrams, vakuumetrams, sfigmanometrams, tonometrams, difmanometrams, visų rūšių termometrams naudojami 1.1; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.8 p. nurodyti žymekliai.
4. Skysčių ir dujų matavimų priemonėms:
- vandens, skysčių ir dujų apskaitos, įvairios paskirties talpoms, dujų analizatoriams, matavimo indams, dozatoriams ir kt. naudojami 1.1; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.8; 1.9 p. nurodyti žymekliai.
5. Fizikinių-cheminių, optinių, klampumo ir tankio matavimų priemonėms:
- areometrams, spiritomačiams, densimetrams, liuksmetrams, naftos produktų blyksnio temperatūros, pH-metrams, refraktometrams ir kitoms matavimo priemonėms naudojami 1.1; 1.3; 1.8 p. nurodyti žymekliai.
6. Elektromagnetinių matavimų priemonėms:
- elektros energijos skaitikliams, matavimo transformatoriams, elektrinėms varžoms, normaliniams elementams, ampermetrams, voltmetrams, vatmetrams, kondensatoriams, elektriniams grūdų, medienos drėgmės, magnetinio lauko matuokliams, kintamos srovės kompensatoriams, kintamos ir nuolatinės srovės tiltams ir kt. naudojami 1.1; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6 p. nurodyti žymekliai.
7. Laiko ir dažnio matavimų priemonėms:
- elektriniams sekundometrams, dažnomačiams, aukšto ir žemo dažnumo generatoriams, standartinių signalų generatoriams ir kt. naudojami 1.1; 1.3; 1.4; 1.8 p. nurodyti žymekliai.
8. Radiotechninių matavimų priemonėms:
- elektroniniams blokams ir keitikliams, defektoskopams, oscilografams, dažnio matuokliams, garsinių signalų generatoriams, induktyvumo matuokliams ir kt. naudojami 1.1; 1.3; 1.4; 1.8 p. nurodyti žymekliai.
9. Jonizuojančiosios spinduliuotės matavimų priemonėms:
- įvairių tipų dozimetrams naudojami 1.1; 1.3; 1.4; 1.8 p. nurodyti žymekliai.
PASTABOS: 1. Iš kiekviename punkte išvardytų žymenų naudojamas kuris nors vienas.
2. Užsakovui pageidaujant, papildomai gali būti išrašomas ir patikros liudijimas.
______________