VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO
GENERALINIS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. LAPKRIČIO 17 D. ĮSAKYMO NR. v-348 „DĖL STATINIO SKAITMENINIŲ BRĖŽINIŲ IR KADASTRO DUOMENŲ SPECIFIKACIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2023 m. spalio 13 d. Nr. VE-517 (1.3 E)
Vilnius

1. P a k e i č i u valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2016 m. lapkričio 17 d. įsakymą Nr. v-348 „Dėl Statinio skaitmeninių brėžinių ir kadastro duomenų specifikacijos patvirtinimo“:
1.1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:
„3. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Paslaugų valdymo direktoriui.“
1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Statinio skaitmeninių brėžinių ir kadastro duomenų specifikaciją:
1.2.1. Pakeičiu 13.3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„13.3.1. kiekvienas DWG failas duomenų pakete turi turėti peržiūros failą PDF arba DWF formatu;“.
1.2.2. Papildau 13.4 papunkčiu:
„13.4. Reikalavimai inžinerinių statinių DWG failo grafiniams rinkiniams:
13.4.1. kiekvienam atskiru nekilnojamuoju daiktu suformuotam (formuojamam) inžineriniam statiniui rengiamas atskiras brėžinys DWG formatu;
13.4.2. brėžinio elementų tipai:
Elemento pavadinimas	Geometrinis elementas	Geometrinio elemento pavadinimas	Sluoksnis
Riba	Polilinija	-	Riba
Asis	Polilinija	-	Asis
Koordinate	Blokas	Koordinate	Koordinate

13.4.3. inžineriniam statiniui (plotiniam) sluoksnyje Riba uždara polilinija braižomas objekto kontūras (kontūrai). Keliui (gatvei) papildomai polilinija braižoma statinio ašinė linija (linijos) sluoksnyje Asis;
13.4.4. inžineriniam statiniui (linijiniam) sluoksnyje Asis polilinija braižoma statinio ašinė linija (linijos);
13.4.5. sluoksnyje Riba turi būti tik inžinerinio statinio objekto kontūras (kontūrai). Sluoksnyje Asis turi būti tik inžinerinio statinio ašinė linija (linijos). Sluoksnyje Koordinate turi būti tik blokas Koordinate;
13.4.6. inžinerinio statinio ribos linijoje esantys taškai pateikiami sluoksnyje Koordinate, bloke Koordinate nurodant jų tipą (Type – 1). Inžinerinio statinio ašinės linijos taškai pateikiami sluoksnyje Koordinate, bloke Koordinate nurodant jų tipą (Type – 2). Inžinerinio statinio (plotinio ar linijinio) taškai, kurie nėra inžinerinio statinio ribos arba ašinėje linijoje, tačiau turi patekti į koordinačių žiniaraštį, pateikiami sluoksnyje Koordinate, bloke Koordinate nurodant jų tipą (Type – 3);
13.4.7. inžineriniam statiniui (taškiniam) sluoksnyje Koordinate turi būti blokas Koordinate nurodant jo tipą (Type – 3). Inžinerinio statinio (taškinio) brėžinyje negali būti sluoksnių Asis, Riba, o sluoksnyje Koordinate gali būti tik vienas statinio centro taškas;
13.4.8. blokų atributų aprašymas:
Bloko vardas	Atributikos vidinis identifikatorius / (angl. Tag)	Atributikos išorinis identifikatorius / (angl. Prompt)	Atributikos / matomumas	Pastabos	Ar būtinas / laukas
Koordinate	Koordinate	Koordinate	Nematomas	Taško numeris (pvz. 1, 1.1., 1.2., 2)	Taip
	KM	KM	Nematomas	Taško vietos kilometražas	Ne
	TYPE	TYPE	Nematomas	Matavimo taško kodas: ribos linija - 1, ašinė linija - 2, centro taškas – 3.	Taip“

2. N u s t a t a u, kad įsakymas įsigalioja 2024 m. sausio 8 d.

Generalinis direktorius	Adrijus Jusas