VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. RUGPJŪČIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 1K-233 „DĖL MEDICINOS PRIEMONIŲ, BŪTINŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRAI NAMUOSE UŽTIKRINTI, FUNKCIJŲ TECHNINIO APRAŠYMO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2024 m. spalio 4 d. Nr. 1K-292
Vilnius

1. Pakeičiu Medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, funkcijų techninį aprašymą, patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 1K-233 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, funkcijų techninio aprašymo patvirtinimo“:
1.1. Papildau 10 eilute:
„10.	Enterinio maitinimo pompa su ilginimo sistema	Enterinio maitinimo pompa – tai medicinos priemonė, dėl kurios ritmiškų susitraukimų maistas mechaniškai stumiamas į virškinimo traktą. Pompa užprogramuojama tiekti enterinio maitinimo mišinį tam tikru greičiu. Jis gali būti tiekiamas nenutrūkstamai arba porcijomis. Maistas į virškinimo traktą patenka per nazogastrinį arba nazojejuninį zondą. Kartu su enterinio maitinimo pompa pacientui turi būti pristatytas ir stovas bei vienkartinės keičiamosios dalys: vienkartinio naudojimo sistema (ne mažiau kaip 30 vnt. per mėn.), adapteris (ne mažiau kaip 30 vnt. per mėn.), ilginimo (nuo sagutės iki vienkartinio naudojimo sistemos) sistema (ne mažiau kaip 4 vnt. per mėn.), 60 ml švirkštai praplovimams atlikti (ne mažiau kaip 4 vnt. per mėn.).“

1.2. Papildau 11 eilute:
„11.	Enterinio maitinimo pompa be ilginimo sistemos	Enterinio maitinimo pompa – tai medicinos priemonė, dėl kurios ritmiškų susitraukimų maistas mechaniškai stumiamas į virškinimo traktą. Pompa užprogramuojama tiekti enterinio maitinimo mišinį tam tikru greičiu. Jis gali būti tiekiamas nenutrūkstamai arba porcijomis. Maistas į virškinimo traktą patenka per nazogastrinį arba nazojejuninį zondą. Kartu su enterinio maitinimo pompa pacientui turi būti pristatytas ir stovas bei vienkartinės keičiamosios dalys: vienkartinio naudojimo sistema (ne mažiau kaip 30 vnt. per mėn.), adapteris (ne mažiau kaip 30 vnt. per mėn.), 60 ml švirkštai praplovimams atlikti (ne mažiau kaip 4 vnt. per mėn.).“

2. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

Direktorius	Gytis Bendorius