KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMOS EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2019 m. vasario 21 d. Nr. T-45
Kelmė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, Kelmės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:
Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos eksploatavimo taisykles (pridedama).
Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras	Vaclovas Andrulis

PATVIRTINTA
Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 21 d.
sprendimu Nr. T-45

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMOS EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Kelmės rajono savivaldybės paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos eksploatavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – nustatyti bendruosius Kelmės rajono savivaldybės paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos (toliau – Sistema) naudojimo, priežiūros ir įrengimo reikalavimus, reglamentuoti santykius tarp sistemą eksploatuojančios įmonės (toliau – Tiekėjo) ir sistema besinaudojančių asmenų (toliau – Abonentas). Taisyklės yra privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, esantiems Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje.
2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“, kitais teisės aktais.

II SKYRIUS
PAGRINDINĖS SĄVOKOS

3. Paviršinių nuotekų tvarkymas – paviršinių nuotekų surinkimas, transportavimas, valymas, išleidimas, valymo metu susidarančio dumblo (šlamo) pirminis tvarkymas.
4. Paviršinės nuotekos – ant urbanizuotos teritorijos paviršiaus (išskyrus žaliuosius plotus, kuriuose neįrengta vandens surinkimo infrastruktūra, ir žemės ūkio naudmenas) patenkantis kritulių ir kitoks (nuo teritorijų dangos ar transporto priemonių plovimo ir pan.) vanduo, kurį teritorijos valdytojas (abonentas), naudodamas paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas, surenka ir pašalina į aplinką arba išleidžia į kitiems asmenims priklausančias nuotekų tvarkymo sistemas (perduoda paviršinių nuotekų tvarkytojui).
5. Paviršinių nuotekų tvarkymo sistema – paviršinėms nuotekoms tvarkyti skirtų inžinerinių komunikacijų, įrenginių, statinių sistema, kurią priklausomai nuo nuotekų savybių, nustatytų aplinkos apsaugos reikalavimų ir kitų aplinkybių gali sudaryti paviršinių nuotekų nuotakynas, valymo įrenginiai, nuotekų dumblo (šlamo) tvarkymo įrenginiai, nuotekų išleidimo į aplinką įrenginiai, srauto uždarymo (valdymo) įrenginiai (priemonės), nuotekų apskaitos ir kokybės kontrolės priemonės.
6. Tiekėjas – savivaldybės kontroliuojama įmonė, nustatyta tvarka įgijusi teisę ir pareigą tvarkyti paviršines nuotekas savivaldybės teritorijoje.
7. Abonentas – asmuo, kuriam sutartimi ar kitokiu teisės aktuose numatytu būdu suteikta teisė išleisti paviršines nuotekas į kitam asmeniui priklausančią paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą.
8. Išvadas – paviršinių nuotekų tinklų dalis nuo pastato iki paviršinių nuotekų sistemos.
9. Priežiūros riba – sutartyje tarp Tiekėjo ir Abonento nurodytos paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos priklausomybės ribos.
Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente ir kituose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

III SKYRIUS
ABONENTO OBJEKTO ĮRENGIMO IR PRIJUNGIMO PRIE PAVIRŠINIŲ
NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMOS, ATJUNGIMO NUO JOS TVARKA

10. Norėdamas prisijungti prie paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos, būsimasis Abonentas turi gauti iš Tiekėjo technines sąlygas šių Taisyklių ir normatyvinių statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka.
11. Techninių sąlygų ir normatyvinių statybos techninių reglamentų pagrindu būsimasis Abonentas turi parengti projektą, jį suderinti su Tiekėju ir vieną projekto egzempliorių perduoti Tiekėjui. Derinti papildomai pateikiami šie dokumentai:
11.1. objekto statybos vietos planas (bendrojo plano dalis), kuriame pažymėta esama ir projektuojamoji paviršinių nuotekų sistema;
11.2. objekto inžinerinių tinklų bendrasis planas, kuriame nurodyti esami ir projektuojami pastatai, inžineriniai tinklai ir jų profiliai;
11.3. projekto aiškinamasis raštas, kuriame nurodytos užterštumo galimybės, pobūdis, vidutiniai nutekamojo vandens kiekiai įvairiu metų laiku, didžiausi galimi debitai;
11.4. lokalinių nuotekų paviršinių nuotekų valyklų brėžiniai, jų techninės charakteristikos ir nuotekų išvalymo laipsnis.
12. Išduodamas technines sąlygas bei derindamas projektavimo dokumentus, Tiekėjas gali apžiūrėti objektą ir paimti paviršinių nuotekų mėginius analizei.
13. Jeigu pateikiant dokumentus nesilaikoma šių Taisyklių reikalavimų arba pateikiami ne visi dokumentai, Tiekėjas gali projekto nederinti.
14. Jeigu naujai projektuojamo objekto paviršinių nuotekų tvarkymo sistema statoma keliais etapais ir prie paviršinių nuotekų sistemos prijungiama ne vienu metu, objekto savininkas iš Tiekėjo turi gauti prijungimo technines sąlygas kiekvienam statybos etapui atskirai.
15. Paviršinės nuotekos iš Abonento gali būti pradedamos priimti tik įvykdžius techninių sąlygų ir projektavimo dokumentų reikalavimus, likvidavus rastus defektus, gavus iš Tiekėjo pažymą apie šių reikalavimų įvykdymą ir nustatyta tvarka įforminus sutartį.
16. Abonentas, įsirengęs paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą, kuri prijungiama prie centralizuotos paviršinių nuotekų sistemos, negali kliudyti tolesnei tinklo plėtrai ir naujų Abonentų objektams prisijungti.
17. Būsimasis Abonentas, pageidaujantis prijungti paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą prie kito objekto (Abonento) paviršinių tvarkymo nuotekų sistemos, turi gauti to objekto savininko – Abonento sutikimą. Jeigu techniškai tai galima padaryti, objekto savininkas negali kliudyti prisijungti prie paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos.
18. Prie paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos draudžiama jungti buitinių nuotekų tinklus.
19. Abonentas, rekonstruodamas objektą, privalo gauti ir įvykdyti naujas technines sąlygas.
20. Abonento atjungimas nuo paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos vykdomas ta pačia tvarka kaip ir prijungimas.
21. Tiekėjas gali laikinai atjungti Abonentą nuo paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos įspėjęs jį prieš tris paras, kai:
21.1. vykdomi paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos remonto ar rekonstrukcijos darbai;
21.2. Abonentas neapmoka Tiekėjui už paviršinių nuotekų tvarkymą sutartyje numatytais terminais.
22. Tiekėjas gali laikinai atjungti Abonentą nuo paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos iš anksto neįspėjęs:
22.1. įvykus avarijai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemoje;
22.2. nustačius, kad į paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą išmetamų teršalų koncentracijos viršija Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente nustatytą leistiną užterštumą.
23. Paviršinių nuotekų išvadų atjungimą gali inicijuoti Tiekėjas arba Abonentas. Tiekėjas dalyvauja vykdant atjungimo darbus. Atjungus objektą surašomas aktas. Už darbus, kai atjungimas vykdomas pagal šių Taisyklių 21.2 ir 22.2 papunkčius, apmoka Abonentas.

IV SKYRIUS
PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMOS BEI ĮRENGINIŲ PRIĖMIMAS NAUDOTI

24. Tiekėjas turi tikrinti paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos bei įrenginių, jeigu jie jungiami prie centralizuotos paviršinių nuotekų sistemos, statybos darbų eigą ir kokybę. Tiekėjo pastabos ir nurodymai yra privalomi. Būsimasis Abonentas paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos techninei priežiūrai atlikti gali samdyti Tiekėjo atstovą.
25. Statybos metu keisti projektą galima tik suderinus su projektavimo organizacija, projektavusia šį objektą, ir su Tiekėju.
26. Užkasant paviršinių nuotekų tinklus ar įrenginius, turi dalyvauti Tiekėjo atstovas, kuris pasirašo paslepiamųjų darbų arba analogišką aktą. Be Tiekėjo atstovo parašo aktas negalioja.
27. Kai Tiekėjo atstovas nedalyvauja priimant pastatytą ar rekonstruotą objektą, priėmimo naudoti komisija gali objektą priimti naudoti vadovaudamasi Tiekėjo pažyma, kad objektas prijungtas prie paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos pagal techninius reikalavimus ir tinka naudoti.
28. Ruošdamas priėmimo naudoti aktą būsimasis Abonentas turi pateikti vieną projektavimo dokumentų egzempliorių, kuriame užfiksuoti statybos metu padaryti statinio pakeitimai, inžinerinių komunikacijų geodezines nuotraukas, paslepiamųjų darbų ir hidraulinio išbandymo aktus.

V SKYRIUS
PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMOS IR ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS RIBOS

29. Abonento valdoje esančią paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą prižiūri ir eksploatuoja Abonentas.
30. Tiekėjas prižiūri ir eksploatuoja paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą nuo pirmojo lietaus šulinėlio už Abonento valdos ribos imtinai.
31. Jeigu pagal turto nuosavybės dokumentus ribos skiriasi nuo nurodytųjų 29–30 punktuose, vadovaujamasi nuosavybės dokumentais.
32. Paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos priklausomybės ribos privalo būti nurodytos sutartyje.

VI SKYRIUS
SAVAVALIŠKAS OBJEKTO PRIJUNGIMAS PRIE PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMOS

33. Juridiniams ir fiziniams asmenims draudžiama savavališkai prisijungti prie paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos.
34. Savavališku prijungimu prie paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos laikomi šie atvejai:
34.1. kai naudojamasi sistema nesilaikant šiose Taisyklėse nustatytos prisijungimo tvarkos;
34.2. kai naudojamasi sistema nesudarius sutarties dėl paviršinių nuotekų priėmimo.
35. Per savavališkai paklotą išvadą nuotekos nepriimamos, išvadas atjungiamas.
36. Tiekėjas, nustatęs savavališko prijungimo faktą, surašo atitinkamos formos aktą, kurio vieną egzempliorių atiduoda pažeidėjui. Akte turi būti nurodyta savavališko prijungimo data. Paviršinių nuotekų kiekis skaičiuojamas nuo savavališko prijungimo dienos iki savavališko prijungimo pašalinimo dienos. Savavališko prijungimo atveju, jeigu negalima nustatyti prijungimo datos, paviršinių nuotekų kiekis apskaičiuojamas vadovaujantis šių Taisyklių 50 punkto nuostatomis, tačiau už ne ilgesnį kaip dviejų mėnesių laikotarpį.
37. Abonentas apmoka už savavališkai išleistų paviršinių nuotekų kiekį, kuris apskaičiuojamas vadovaujantis šių Taisyklių 50 ir 51 punktais du kartus padidinta kaina.
38. Tiekėjas turi teisę nedelsdamas atjungti savavališkai prijungtą objektą.
39. Išvadas prijungiamas, kai įvykdomos visos techninės sąlygos, įforminami reikiami dokumentai, sumokamas apskaičiuotas mokestis ir atlyginamos atjungimo ir prijungimo išlaidos.

VII SKYRIUS
PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMOS BEI ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪRA IR EKSPLOATACIJA

40. Abonentai ir Tiekėjas privalo vykdyti Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343, keliamus reikalavimus paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos apsaugai.
41. Abonentai ir Tiekėjas privalo vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų institucijų patvirtintus teisės aktus, reglamentuojančius paviršinių nuotekų tvarkymą.
42. Abonentai ir Tiekėjas paviršinių nuotekų sistemą prižiūri ir eksploatuoja vadovaudamiesi Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentu. Pakeitus šį norminį aktą, vadovaujamasi galiojančiu dokumentu.
43. Abonentai ir Tiekėjas privalo užtikrinti, kad jų prižiūrima paviršinių nuotekų tvarkymo sistema bei įrenginiai nebūtų pažeidžiami ar užtvindomi, privalo likviduoti įvykusias avarijas.
44. Drenažo sistemose iš rūsių ar pusrūsių turi būti sumontuotos automatiškai užsidarančios sklendės arba atbuliniai vožtuvai (drenažo sistemos paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai nepriskiriamos).
45. Prieš pradėdama žemės kasimo darbus paviršinių nuotekų sistemos bei įrenginių apsaugos zonoje, darbus atliekanti organizacija privalo nustatyta tvarka gauti leidimą šiems darbams ir jį suderinti su Tiekėju.
46. Juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie atlieka žemės kasimo darbus, aptikę projekte nepažymėtus ir Tiekėjo nenurodytus vamzdynus, privalo nutraukti darbus ir kviesti į darbų vietą Tiekėjo atstovą. Darbus galima tęsti tik gavus raštišką šio atstovo sutikimą.
47. Organizacijos, dirbančios paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos bei įrenginių apsaugos zonoje ir pažeidusios juos, taip pat nesilaikiusios šių Taisyklių 43 punkto reikalavimų, privalo pašalinti pažeidimus stebint Tiekėjo atstovui.
48. Planuojant statyti teritorijoje, kurioje yra paviršinių nuotekų tvarkymo sistema, užsakovas turi paruošti ir nustatyta tvarka suderinti paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos įrenginių perkėlimo projektą. Vamzdynas perkeliamas užsakovo sąskaita. Veikiančio vamzdyno išjungimas įforminamas aktu.
49. Tiekėjas neatsako už apsemtas valdas, pastatus, rūsius ir pan., kur nėra paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos, liūčių ir stichinių nelaimių metu, jeigu Abonentas nesilaiko šių Taisyklių 42–48 punktų reikalavimų arba nuotekų priėmimas buvo atjungtas pagal šių Taisyklių 23 ir 38 punktus.

VIII SKYRIUS
PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ APSKAITA IR ATSISKAITYMAS UŽ JŲ TVARKYMĄ

50. Išleidžiamų paviršinių nuotekų kiekis išmatuojamas apskaitos prietaisais, o kai jų nėra, apskaičiuojamas pagal Reglamente nustatytą formulę.
51. Atsiskaitymas už paviršinių nuotekų priėmimą ir tvarkymą vykdomas vadovaujantis teisės aktais.

IX SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

52. Šių Taisyklių priežiūrą vykdo Kelmės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius.
53. Už šių Taisyklių nevykdymą atsakoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
_____________________