LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO ir LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. LAPKRIČIO 9 D. ĮSAKYMO NR. 1-253/1V-884 „DĖL KURO, KURIAM TAIKOMOS AKCIZŲ LENGVATOS, KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

2023 m. rugpjūčio 22 d. Nr. 1-273/1V-543
Vilnius

Įgyvendindami 2022 m. sausio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2022/197, kuriuo nustatomas gazolių ir žibalo bendrasis mokestinis žymiklis,
1. P a k e i č i a m e Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. lapkričio 9 d. įsakymą Nr. 1-253/1V-884 „Dėl Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1.1. Pakeičiame preambulę ir ją išdėstome taip:
„Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 44 straipsnio 2 dalimi:“.
1.2. Pakeičiame nurodytu įsakymu patvirtintą Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, kontrolės tvarkos aprašą:
1.2.1. Pakeičiame 13 punktą ir jį išdėstome taip:
„13. Protokolas surašomas 3 egzemplioriais. Vieną protokolo egzempliorių pasilieka valstybės institucija, paėmusi kuro bandinį, kitą gauna asmuo, kuris kurą laikė, gabeno, naudojo ar kurio eksploatuojamoje transporto priemonėje kuras buvo tikrinamas, o trečią egzempliorių gauna tyrimus atliekanti laboratorija (toliau – laboratorija).“
1.2.2. Pakeičiame 16 punktą ir jį išdėstome taip:
„16. Tikrinti imama ne mažiau kaip 0,5 litrų kuro. Imami 3 bandiniai vienoduose induose ir užplombuojami. Laboratorijai tirti turi būti pristatytas vienas bandinys ir Protokolas. Vienas kuro bandinys turi būti saugomas kaip arbitražinis toje įstaigoje, kuri bandinį paėmė. Tikrinamasis asmuo turi teisę gauti vieną kuro bandinio indą.“
1.2.3. Pakeičiame 18 punktą ir jį išdėstome taip:
„18. Laboratorija, priėmusi kuro bandinį, atlieka tyrimą ir surašo tyrimų protokolą, kuriame pateikia kuro bandinio sudėtyje esančių žymėjimo medžiagų koncentraciją.“
1.2.4. Pakeičiame 19 punktą ir jį išdėstome taip:
„19. Laboratorija tyrimų protokolą pateikia ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo kuro bandinio gavimo datos.“
1.2.5. Pripažįstame netekusiu galios 21.3 papunktį.
1.2.6. Pakeičiame 22.1 papunktį ir jį išdėstome taip:
„22.1. rekomenduojama į 18 mm skersmens ir 180–200 mm aukščio mėgintuvėlį su užsukamu kamščiu įpilti 20 ml tiriamo kuro. Daugiau ar mažiau intensyvi žalia, raudona ar rožinė kuro bandinio spalva leidžia spėti, kad kuro sudėtyje yra žymėtam kurui būdingo dažiklio;“.
1.2.7. Pakeičiame 22.4 papunktį ir jį išdėstome taip:
„22.4. tiksliau dažiklio arba dažyto kuro koncentracija nustatoma naudojant spektrofotometrą, fotokolorimetrą arba spalvos komparatorių;“.
1.2.8. Pripažįstame netekusiu galios 23 punktą.
1.2.9. Pakeičiame 26 punktą ir jį išdėstome taip:
„26. Pristatomi laboratorijai kuro bandiniai turi būti supakuoti ar užplombuoti taip, kad nepažeidus pakavimo ar plombavimo nebūtų galima bandinio pakeisti.“
1.2.10. Pakeičiame 27 punktą ir jį išdėstome taip:
„27. Ant kuro bandinio etiketės turi būti užrašyta: bandinio paėmimo data, talpyklos, iš kurios paimtas bandinys, identifikavimo duomenys arba sausumos ir (ar) vidaus vandenų transporto priemonės valstybinis registracijos numeris, taip pat bandinio numeris bei asmens, paėmusio bandinį, duomenys ir parašas.“
1.2.11. Pakeičiame VI skyrių ir jį išdėstome taip:
„VI SKYRIUS
žymėjimo MEDŽIAGŲ, ESANČIŲ KURE, PATIKRA laboratorijoje

29. Spektrofotometrus, dujų chromatografus ir kitą reikalingą aparatūrą turinčiose laboratorijose nustatomos kuro sudėtyje esančių dažiklio ir žymiklio koncentracijos.
30. Dažiklio tapatybė patikrinama ir koncentracija kure nustatoma spektrofotometru, o žymiklio koncentracija – dujų chromatografu pagal metodą, taikomą eurožymiklio ACCUTRACE™ PLUS sudėtyje esančio butoksibenzeno kiekiui nustatyti.“
1.2.12. Pripažįstame netekusiu galios 31.5 papunktį.
1.2.13. Pakeičiame 31.6 papunktį ir jį išdėstome taip:
„31.6. kilnojamasis spektrofotometras arba kitas kilnojamasis įrenginys;“.
1.2.14. Pripažįstame netekusiu galios VII skyrių.
1.2.15. Pakeičiame 2 priedą ir jį išdėstome nauja redakcija (pridedama).
1.2.16. Pakeičiame 3 priedą ir jį išdėstome nauja redakcija (pridedama).
2. Nustatome, kad:
2.1. Šio įsakymo 1.2 papunktis įsigalioja 2024 m. sausio 18 d.
2.2. Žymikliu „Solvent – Yellow 124“ pažymėtas kuras privalo būti naudojamas tik pagal paskirtį, kuriai šis kuras buvo skirtas iki 2024 m. sausio 18 d.
2.3. Nudažytas ir tik žymikliu „Solvent – Yellow 124“ pažymėtas kuras negali būti parduodamas nuo 2024 m. sausio 18 d.

Energetikos ministras	Dainius Kreivys

Vidaus reikalų ministrė	Agnė Bilotaitė
Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos,
kontrolės tvarkos aprašo
2 priedas

ŠILDYMUI SKIRTO ŽYMĖTO KURO SPALVOS PRIKLAUSOMYBĖ NUO PRASKIEDIMO DYZELINU

100 % Grynas žymėtas kuras		80 %			60 %			40 %			20 %			10 %			0 % Nežymėtas dyzelinas

___________________________
Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos,
kontrolės tvarkos aprašo
3 priedas

ŽYMĖTO KURO, SKIRTO NAUDOTI ŽEMĖS ŪKYJE, ŽUVININKYSTĖJE IR (AR) LAIVŲ DEGALAMS SPALVOS PRIKLAUSOMYBĖ NUO PRASKIEDIMO DYZELINU

100 % Grynas žymėtas kuras		75 %		50 %		25 %		0 % Nežymėtas dyzelinas

_______________________