vALSTYBINĖ ENERGETIKOS reguliavimo taryba

NUTARIMAS
DĖL KONTINENTINĖS EUROPOS TINKLŲ SINCHRONINĖS ZONOS EKSPLOATAVIMO SUTARTIES METODIKOS PAGAL 2017 M. RUGPJŪČIO 2 D. KOMISIJOS REGLAMENTO (ES) 2017/1485, KURIUO NUSTATOMOS ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO SISTEMOS EKSPLOATAVIMO GAIRĖS, 118 STRAIPSNIO 1 DALIES AA PUNKTĄ PATVIRTINIMO

2024 m. rugpjūčio 29 d. Nr. O3E-1127
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, 2017 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/1485, kuriuo nustatomos elektros energijos perdavimo sistemos eksploatavimo gairės, 6 straipsnio 3 dalies d punkto ix papunkčiu ir atsižvelgdama į LITGRID AB 2024 m. liepos 30 d. raštą Nr. 24SD-2873 bei Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Didmeninės rinkos skyriaus 2024 m. rugpjūčio 22 d. pažymą Nr. O5E-826 „Dėl Kontinentinės Europos tinklų sinchroninės zonos eksploatavimo sutarties metodikų pagal 2017 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/1485, kuriuo nustatomos elektros energijos perdavimo sistemos eksploatavimo gairės, 118 straipsnį ir 2017 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/2195, kuriuo nustatomos elektros energijos balansavimo gairės, 50 straipsnio 3 dalį bei 51 straipsnio 1 dalį patvirtinimo“, Taryba n u t a r i a:
1.	Patvirtinti Visų kontinentinės Europos perdavimo sistemos operatorių pasiūlymą dėl keitimosi ir dalijimosi RR tarp sinchroninių zonų kiekio ribų pagal 2017 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/1485, kuriuo nustatomos elektros energijos perdavimo sistemos eksploatavimo gairės, 178 straipsnio 1 dalį ir 179 straipsnio 1 dalį (pridedama).
2.	Numatyti, kad:
2.1.	šis nutarimas įsigalioja nuo Lietuvos elektros energetikos sistemos sinchroninio veikimo su Kontinentinės Europos tinklais momento;
2.2.	Taryba nedelsiant informuoja Teisės aktų registro tvarkytoją apie šio nutarimo įsigaliojimo datą po šio nutarimo 2.1 papunktyje nurodyto momento.

Tarybos pirmininkas	Renatas Pocius
PATVIRTINTA
Valstybinės energetikos reguliavimo
tarybos 2024 m. rugpjūčio 29 d.
nutarimu Nr. O3E-1127

Visų kontinentinės Europos perdavimo sistemos operatorių pasiūlymas dėl keitimosi ir dalijimosi RR tarp sinchroninių zonų kiekio ribų pagal 2017 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/1485, kuriuo nustatomos elektros energijos perdavimo sistemos eksploatavimo gairės, 178 straipsnio 1 dalį ir 179 straipsnio 1 dalį

2018-08-08

Turinys

Kadangi	3

1 straipsnis Dalykas ir taikymo sritis	5

2 straipsnis Apibrėžimai ir aiškinimas	5

3 straipsnis Keitimosi ir dalijimosi RR tarp sinchroninių zonų kiekio ribos	5

4 straipsnis Pasiūlymo dėl keitimosi ir dalijimosi RR tarp sinchroninių zonų kiekio ribų paskelbimas ir įgyvendinimas	5

5 straipsnis Kalba	6

Paaiškinimai	7

Visi kontinentinės Europos sinchroninės zonos perdavimo sistemos operatoriai atsižvelgia į:

Kadangi

(1)	Šis dokumentas yra bendras pasiūlymas, kurį parengė visi CE sinchroninės zonos perdavimo sistemos operatoriai (toliau – PSO) dėl keitimosi ir dalijimosi RR tarp sinchroninių zonų, apimančių kontinentinę Europą, kiekio ribų nustatymo (toliau – Keitimosi ir dalijimosi RR tarp sinchroninių zonų ribos) pagal 2017 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/1485, kuriuo nustatomos elektros energijos perdavimo sistemos eksploatavimo gairės (toliau ‒ SE GR), 178 straipsnio 1 dalį ir 179 straipsnio 1 dalį. Toliau šiame dokumente šis pasiūlymas yra vadinamas pasiūlymu dėl keitimosi ir dalijimosi RR tarp sinchroninių zonų kiekio ribų.

(2)	Pasiūlyme dėl keitimosi ir dalijimosi RR tarp sinchroninių zonų kiekio ribų yra atsižvelgiama į bendruosius principus ir tikslus, kurie yra nustatyti SE GR, taip pat į Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. liepos 13 d. Reglamentą (EB) Nr. 714/2009 dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 714/2009). SE GR tikslas yra eksploatavimo saugumo, dažnio kokybės ir efektyvaus sujungtos sistemos bei išteklių panaudojimo užtikrinimas. Tam tikslui jose yra nustatomi reikalavimai dėl keitimosi kiekio ribų, taip pat dėl dalijimosi RR tarp sinchroninių zonų.

(3)	Pasiūlyme dėl keitimosi ir dalijimosi RR tarp sinchroninių zonų kiekio ribų yra atsižvelgiama į kiekvienos sinchroninės zonos apkrovos-dažnio valdymo struktūrą pagal SE GR 139 straipsnį. Apkrovos-dažnio valdymo procesų veikimas yra pagrįstas veikimo zonomis, kuriose kiekviena zona turi savo individualias pareigas LFC struktūros atžvilgiu. Aukščiausia struktūra yra sinchroninė zona, kurioje dažnis yra vienodas visoje zonoje.

(4)	SE GR 178 straipsnio 1 dalyje ir 179 straipsnio 1 dalyje yra reikalaujama, kad visi kiekvienos sinchroninės zonos PSO apibrėžtų metodą, skirtą RR keitimosi ir dalijimosi su kitomis sinchroninėmis zonomis riboms, nustatyti sinchroninės zonos veiklos sutartyje. Ypač:

	Pagal 178 straipsnio 1 dalį, taikant metodą, skirtą RR keitimosi riboms nustatyti, turi būti atsižvelgiama į: eksploatacinį poveikį tarp sinchroninių zonų; į sinchroninės zonos RRP stabilumą; į sinchroninės zonos galimybę atitikti dažnio kokybės tikslinius parametrus, kurie apibrėžti pagal 127 straipsnį, ir FRCE tikslinius parametrus, apibrėžtus pagal SE GR 128 straipsnį; ir eksploatavimo saugumą.

	Pagal 179 straipsnio 1 dalį, taikant metodą, skirtą RR dalijimosi riboms nustatyti, turi būti atsižvelgiama į: eksploatacinį poveikį tarp sinchroninių zonų; į sinchroninės zonos RRP stabilumą; į maksimalų RR sumažinimą, į kurį gali būti atsižvelgiama RR apimties nustatymo taisyklėse pagal 160 straipsnį dėl RR dalijimosi rezultato; į sinchroninės zonos perdavimo sistemos operatorių gebėjimą laikytis dažnio kokybės tikslinių parametrų, apibrėžtų pagal 127 straipsnį, ir į LFC blokų gebėjimą atitikti FRCE tikslinius parametrus, apibrėžtus pagal 128 straipsnį; ir eksploatavimo saugumą.

(5)	Pasiūlymo dėl keitimosi ir dalijimosi RR tarp sinchroninių zonų kiekio ribų taikymo sritis: nustatyti RR keitimosi ir dalijimosi tarp sinchroninių zonų kiekio ribas tam, kad būtų užtikrintas eksploatacinis saugumas.

(6)	Pagal SE GR 6 straipsnio 2 dalies d punkto x papunktį, visi PSO privalo parengti metodikas, sąlygas ir vertes, ir įtraukti į sinchroninės zonos veiklos sutartį vadovaujantis 118 straipsniu, dėl keitimosi RR tarp sinchroninių zonų kiekio ribų apibrėžimo vertinant SE GR 178 straipsnio 1 dalį, ir dėl dalijimosi RR tarp sinchroninių zonų kiekio ribų apibrėžimo pagal SE GR 179 straipsnio 1 dalį. Toliau pateikiamame pasiūlyme dėl keitimosi ir dalijimosi tarp sinchroninių zonų bus apibrėžtos reikalaujamų metodikų, sąlygos ir vertės.

(7)	Pasiūlymas dėl keitimosi ir dalijimosi RR tarp sinchroninių zonų kiekio ribų turi atliepti SE GR užtikrinti sąlygas, reikalingas palaikyti visų sinchroninių zonų dažnio kokybės lygį visoje Sąjungoje, leidžiant keistis ir dalintis tarp sinchroninių zonų pagal tam tikras ribas, kad būtų išvengta žalingo poveikio kiekvienai sinchroninei zonai.

(8)	Apibendrinant, pasiūlymas dėl keitimosi ir dalijimosi RR tarp sinchroninių zonų kiekio ribų prisideda prie bendrųjų SE GR tikslų ir prie naudos visiems rinkos dalyviams ir galutiniams elektros energijos vartotojams.

PATEIKITE ŠĮ PASIŪLYMĄ DĖL KEITIMOSI IR DALIJIMOSI RR TARP SINCHRONINIŲ ZONŲ KIEKIO RIBŲ VISOMS REGULIAVIMO INSTITUCIJOMS:

1 straipsnis Dalykas ir taikymo sritis

Į keitimosi ir dalijimosi RR tarp sinchroninių zonų ribas, kaip yra nustatyta šiame pasiūlyme, turi būti atsižvelgiama kaip į bendrą visų CE perdavimo sistemų operatorių pasiūlymą pagal SE GR 178 ir 179 straipsnius. Šis pasiūlymas netaikomas keitimuisi ir dalijimuisi RR CE sinchroninėje zonoje.

2 straipsnis Apibrėžimai ir aiškinimas

1.	Pasiūlymo dėl keitimosi ir dalijimosi RR tarp sinchroninių zonų kiekio ribų tikslais, šiame dokumente vartojamos sąvokos turi SE GR 3 straipsnyje, Reglamento (EB) Nr. 714/2009 2 straipsnyje, Direktyvos 2009/72/EB 2 straipsnyje ir Komisijos reglamento (ES) 543/2013 2 straipsnyje pateiktų apibrėžimų reikšmę.

2.	Jei pagal kontekstą nėra reikalaujama kitaip, šiame pasiūlyme dėl keitimosi ir dalijimosi RR tarp sinchroninių zonų kiekio ribų:
a)	vienaskaita reiškia daugiskaitą ir atvirkščiai;
b)	turinys ir antraštės įterpiamos tik dėl patogumo ir neturi įtakos šio pasiūlymo dėl keitimosi ir dalijimosi RR tarp sinchroninių zonų kiekio ribų aiškinimui; ir
c) bet kokia nuoroda į teisės aktus, reglamentus, direktyvas, įsakymus, dokumentus, kodeksus ar bet kokius kitus aktus apima bet kokius tuo metu galiojusius jų pakeitimus, išplėtimą ar pakartotinį priėmimą.

3 straipsnis Keitimosi ir dalijimosi RR tarp sinchroninių zonų kiekio ribos

1.	LFC bloko rezervą gaunantis PSO, kuris dalyvauja RR keitimesi tarp sinchroninių zonų, kai kontinentinės Europos sinchroninė zona yra rezervą priimanti sinchroninė zona, turi užtikrinti, kad ne mažiau kaip 50 % jo viso bendro RR pajėgumo, vadovaujantis RR apimties nustatymo taisyklėmis pagal SE GR 160 straipsnį, ir prieš bet kokį sumažinimą dėl RR dalijimosi pagal SE GR 160 straipsnio 5 dalį, liktų jo LFC bloke.

2.	Kiekvienas LFC bloko PSO turi teisę dalintis RR su LFC bloku gretimoje sinchroninėje zonoje. Ypač:

a)	kai CE sinchroninė zona yra rezervą gaunanti sinchroninė zona, RR dalijimasis yra galimas neviršijant RR apimties nustatymo taisyklių nustatytų ribų (SE GR 160 straipsnio 4 ir 5 dalyse ir 161 straipsnyje).
b)	jokie apribojimai netaikomi, kai CE sinchroninė zona yra rezervą sujungianti sinchroninė zona.

4 straipsnis Pasiūlymo dėl keitimosi ir dalijimosi RR tarp sinchroninių zonų kiekio ribų paskelbimas ir įgyvendinimas

1.	PSO be nepagrįsto delsimo turi paskelbti pasiūlymą dėl keitimosi ir dalijimosi RR tarp sinchroninių zonų kiekio ribų po to, kai visos NRI patvirtins pasiūlymą arba Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra priims sprendimą vadovaujantis SE GR 6 straipsnio 8 dalimi.
2.	PSO turi įgyvendinti pasiūlymą dėl keitimosi ir dalijimosi RR tarp sinchroninių zonų kiekio ribų, kuris buvo pateiktas praėjus mėnesiui po to, kai reguliavimo institucijos patvirtino pasiūlymą pagal SE GR 6 straipsnio 3 dalį arba Agentūra priėmė sprendimą pagal SE GR 6 straipsnio 8 dalį.

5 straipsnis Kalba

Anglų kalba yra šio pasiūlymo dėl keitimosi ir dalijimosi RR tarp sinchroninių zonų kiekio ribų pagrindinė kalba. Siekiant išvengti abejonių, kai perdavimo sistemos operatoriams reikia išversti šį pasiūlymą dėl keitimosi ir dalijimosi RR tarp sinchroninių zonų kiekio ribų į savo nacionalinę kalbą (-as), esant neatitikimams tarp versijos anglų kalba, kurią PSO paskelbė pagal SE GR reglamento 8 straipsnį, ir bet kurios versijos kita kalba, atitinkami perdavimo sistemos operatoriai turi, vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, pateikti atitinkamoms nacionalinėms reguliavimo institucijoms atnaujintą pasiūlymo dėl keitimosi ir dalijimosi RR tarp sinchroninių zonų kiekio ribų vertimą.