LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRas

įsakymas
DĖL energetikos ministro 2017 m. GRUODŽIO 6 d. įsakymo NR. 1-310 „DĖl KIETOJO BIOKURO KOKYBĖS REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

2024 m. gruodžio 3 d. Nr. 1-214
Vilnius

1.	P a k e i č i u Kietojo biokuro kokybės reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 1-310 „Dėl Kietojo biokuro kokybės reikalavimų“:
1.1.	Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:
„12. Buitiniams energijos vartotojams, kietąjį biokurą naudojantiems savo reikmėms, gali būti parduodamas, taip pat ne gamybos ir pramonės paskirties pastate įrengtame kurą deginančiame įrenginyje arba gamybos ir pramonės paskirties pastate, bet mažesnės kaip 500 kW vardinės (nominalios) šiluminės galios įrengtame kurą deginančiame įrenginyje, arba kurą deginančiame įrenginyje, kuriame nėra įrengtos temperatūros kontrolės priemonės, galima naudoti ne žemesnės kokybės kietąjį biokurą negu nurodyta Reikalavimų 3 ir 4 prieduose, pagamintą iš Reikalavimų 1 priedo 1.1, 1.2.1, 1.3.1, 2.1, 2.2.1, 3.1, 3.2.1 papunkčiuose ir 4 punkte nurodytos biomasės arba šios biomasės darinių ar mišinių. Visais atvejais maksimalus šiame kietajame biokure esančių priedų kiekis negali viršyti 2 % kietojo biokuro masės.“
1.2. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:
„13. Naudoti iš Reikalavimų 1 priedo 1.2.2, 2.2.2 ir 3.2.2 papunkčiuose nurodytos biomasės ir ne žemesnės kokybės negu nurodyta Reikalavimų 3 ir 4 prieduose pagamintą kietąjį biokurą galima tik gamybos ir pramonės paskirties pastate įrengtame 500 kW ir didesnės, bet mažesnės kaip 1 MW vardinės (nominalios) šiluminės galios kurą deginančiame įrenginyje, su automatinio smulkinto kuro padavimo įrenginiais, kuriame užtikrinama ne mažesnė kaip 800 0C degimo temperatūra ir yra įrengtos temperatūros ir O2 kontrolės priemonės arba 14 punkte nurodytame įrenginyje.
13.1. Perkant, parduodant ar gabenant šiame punkte nurodytą kietąjį biokurą, pirkimo–pardavimo sutartyje, apskaitos dokumente ar važtaraštyje privalo būti pažymėta apie draudimą naudoti šį kurą buitiniuose ir mažesnės nei 500 kW vardinės (nominalios) šiluminės galios kurą deginančiuose įrenginiuose.“
1.3. Papildau nauju 14 punktu:
„14. Naudoti iš Reikalavimų 1 priedo 1.3.2 papunkčiuose nurodytos biomasės ir ne žemesnės kokybės negu nurodyta Reikalavimų 3 ir 4 prieduose pagamintą kietąjį biokurą galima tik gamybos ir pramonės paskirties pastate įrengtame 1 MW ir didesnės vardinės (nominalios) šiluminės galios kurą deginančiame įrenginyje, su automatinio smulkinto kuro padavimo įrenginiais, kuriame užtikrinama ne mažesnė kaip 850 0C degimo temperatūra ir yra įrengtos temperatūros, O2 ir CO koncentracijos degimo produktuose kontrolės priemonės.
14.1. Perkant, parduodant ar gabenant šiame punkte nurodytą kietąjį biokurą, pirkimo–pardavimo sutartyje, apskaitos dokumente ar važtaraštyje privalo būti pažymėta apie draudimą šį kurą naudoti buitiniuose ir mažesnės nei 1 MW vardinės (nominalios) šiluminės galios kurą deginančiuose įrenginiuose.“
1.4.	Buvusius 14-16 punktus laikau atitinkamai 15-17 punktais.
1.5.	Pakeičiu 1 priedo 1 punktą ir jį išdėstau taip:
„Kilmė	Šaltiniai
1. Medienos biomasė	1.1. Miško ir želdynų mediena	Sudaro miškų, brūzgynų, medelynų, želdynų, parkų ir trumpos rotacijos želdinių, ištraukta iš paviršinio vandens telkinio ar eksploatuojamų durpynų durpių klodo mediena, kuri gali būti tik smulkinama, nuskutama jos žievė, džiovinama arba drėkinama (negenėti medžiai, stiebų mediena, miško kirtimo liekanos, kelmai, žievė).
	1.2. Medienos ir kitų pramonės šakų šalutiniai produktai	1.2.1. Chemiškai neapdoroti (pvz. dėl žievės skutimo, pjovimo arba matmenų mažinimo, drožimo, presavimo, apdorojimo oru, vandeniu ar karščiu).
		1.2.2. Chemiškai apdoroti, tačiau dėl apdorojimo konservantais, klijavimo arba dengimo neturinčios sunkiųjų metalų arba halogenintų organinių junginių, gamybos liekanos, susidariusios apdirbant ar apdorojant medieną, baldų pramonėje ar gaminant medžio plokštes.
	1.3. Po atliekų perdirbimo ar kito panaudojimo gauta mediena	Naudota mediena, kuri vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu tampa nebe atliekomis ją perdirbus ar kitaip / panaudojus, ir ši naudota mediena yra:
		1.3.1. tik mechaniškai apdirbta;
		1.3.2. mechaniškai apdirbta ar chemiškai apdorota medžiagomis, kurios paprastai nerandamos natūralioje medienoje. Dėl šio apdorojimo mediena privalo neturėti sunkiųjų metalų arba halogenintų organinių junginių.“

1.6.	Pakeičiu 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
1.7.	Pakeičiu 5 priedo 2 punktą ir jį išdėstau taip:
„2. Lietuvos standartas LST EN ISO 16559:2022 „Kietasis biokuras. Aiškinamasis žodynas.“
1.8.	Pakeičiu 5 priedo 8 punktą ir jį išdėstau taip:
„8.	Lietuvos standartas LST EN ISO 17225-1:2021 „Kietasis biokuras. Kuro specifikacijos ir klasės. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai.“
1.9. Pakeičiu 5 priedo 20 punktą ir jį išdėstau taip:
„20. Lietuvos standartas LST EN ISO 18123:2023 „Kietasis biokuras. Lakiųjų medžiagų nustatymas.“
1.10. Pakeičiu 5 priedo 21 punktą ir jį išdėstau taip:
„21. Lietuvos standartas LST EN ISO 18134-1:2022 „Kietasis biokuras. Drėgmės kiekio nustatymas. 1 dalis. Pamatinis metodas.“
1.11. Pakeičiu 5 priedo 22 punktą ir jį išdėstau taip:
„22. Lietuvos standartas LST EN ISO 18134-2:2024 „Kietasis biokuras. Drėgmės kiekio nustatymas. 2 dalis. Supaprastintas metodas.“
1.12. Pakeičiu 5 priedo 23 punktą ir jį išdėstau taip:
„23. Lietuvos standartas LST EN ISO 18134-3:2023 „Kietasis biokuras. Drėgmės kiekio nustatymas. 3 dalis. Bendrosios analizės ėminio drėgmė.“
2.	N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2025 m. gegužės 1 d.

Laikinai einantis energetikos ministro pareigas	Dainius Kreivys
„Kietojo biokuro kokybės reikalavimų
4 priedas

KIETAJAME BIOKURE LEISTINOS MAKSIMALIOS CHEMINIŲ ELEMENTŲ KONCENTRACIJOS VERTĖS

Cheminis elementas	Natūrali, švari mediena, naudojama kaip kuras buitiniuose ir pramoniniuose kurą deginančiuose įrenginiuose (Reikalavimų 1 priedo 1.1 papunktis)	Medienos biomasė (Reikalavimų 1 priedo 1.1; 1.2.1; 1.3.1 papunkčiai): chemiškai neapdoroti pramonės šalutiniai produktai, miško kirtimo liekanos (įskaitant žievę, lapus, spyglius ir kt., pagal 1 priedo 1.1 p.), žolinių augalų, vaisių ir vandens augalų chemiškai neapdorota biomasė (Reikalavimų 1 priedo 2.1; 2.2.1; 3.1, 3.2.1; 4.1; 4.2; 5 papunkčiai): vaisių, vandens augalų biomasė, biomasės mišiniai ir/ar dariniai, tinkami naudoti šių rūšių kurui skirtuose kurą deginančiuose įrenginiuose	Chemiškai apdorota mediena ir žolinių augalų, vaisių ir vandens augalų biomasė (Reikalavimų 1 priedo 1.2.2, 2.2.2, 3.2.2 papunkčiai) naudojama kaip kuras tik pramoniniuose kurą deginančiuose įrenginiuose nuo 500 kW iki 1 MW vardinės (nominalios) šiluminės galios, su automatinio smulkinto kuro padavimo įrenginiais, kuriuose užtikrinama ne mažesnė kaip 800 0C degimo temperatūra ir yra įrengtos temperatūros ir O2 kontrolės priemonės	Chemiškai apdorota mediena ir žolinių augalų, vaisių ir vandens augalų biomasė (Reikalavimų 1 priedo 1.2.2, 1.3.2, 2.2.2, 3.2.2 papunkčiai) naudojama kaip kuras tik pramoniniuose kurą deginančiuose įrenginiuose nuo 1 MW ir didesnės vardinės (nominalios) šiluminės galios, su automatinio smulkinto kuro padavimo įrenginiais, kuriuose užtikrinama ne mažesnė kaip 850 0C degimo temperatūra ir yra įrengtos temperatūros, O2 ir CO koncentracijos degimo produktuose kontrolės priemonės
1. Azotas, N (% masės, sausosios būsenos)	N ≤ 0,5 %	N ≤ 0,9 %	N ≤ 2 %	N ≤ 2 %
2. Siera, S (% masės, sausosios būsenos)	S ≤ 0,05 %	S ≤ 0,08 %	S ≤ 0,2%	S ≤ 0,2 %
3. Chloras, Cl (% masės, sausosios būsenos)	Cl ≤ 0,03 %	Cl ≤ 0,04 %	Cl ≤ 0,1 %	Cl ≤ 0,1 %
4. Arsenas, As (mg/kg, sausosios būsenos)	As ≤ 1 mg/kg	As ≤ 2 mg/kg	As ≤ 2 mg/kg	As ≤ 2 mg/kg
5. Kadmis, Cd (mg/kg, sausosios būsenos)	Cd ≤ 0,5 mg/kg	Cd ≤ 1 mg/kg	Cd ≤ 2 mg/kg	Cd ≤ 2 mg/kg
6. Chromas, Cr (mg/kg, sausosios būsenos)	Cr ≤ 10 mg/kg	Cr ≤ 40 mg/kg	Cr ≤ 50 mg/kg	Cr ≤ 60 mg/kg
7. Varis, Cu (mg/kg, sausosios būsenos)	Cu ≤ 10 mg/kg	Cu ≤ 30 mg/kg	Cu ≤ 100 mg/kg	Cu ≤ 100 mg/kg
8. Švinas, Pb (mg/kg, sausosios būsenos)	Pb ≤ 10 mg/kg	Pb ≤ 30 mg/kg	Pb ≤ 50 mg/kg	Pb ≤ 50 mg/kg
9. Gyvsidabris, Hg (mg/kg, sausosios būsenos)	Hg ≤ 0,05 mg/kg	Hg ≤ 0,1 mg/kg	Hg ≤ 0,1 mg/kg	Hg ≤ 0,1 mg/kg
10. Nikelis, Ni (mg/kg, sausosios būsenos)	Ni ≤ 10 mg/kg	Ni ≤ 20 mg/kg	Ni ≤ 10 mg/kg	Ni ≤ 10 mg/kg
11. Cinkas, Zn (mg/kg, sausosios būsenos)	Zn ≤ 100 mg/kg	Zn ≤ 200 mg/kg	Zn ≤ 200 mg/kg	Zn ≤ 200 mg/kg
12. Natris, Na (mg/kg sausosios būsenos)	Na ≤ 200 mg/kg	Na ≤ 2000 mg/kg	Na ≤ 2000 mg/kg	Na ≤ 2000 mg/kg
13. Kalis, K (mg/kg sausosios būsenos)	K ≤ 1000 mg/kg	K ≤ 4000 mg/kg	K ≤ 4000 mg/kg	K ≤ 4000 mg/kg

Pastabos:
1. Natūralioje, švarioje medienoje, naudojamoje kaip kuras buitiniuose ir pramoniniuose kurą deginančiuose įrenginiuose, leistinos maksimalios cheminių elementų koncentracijos vertės nustatytos pagal standartą LST EN ISO 17225-1:2021 „Kietasis biokuras. Kuro specifikacijos ir klasės. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai“(ISO 17225-1:2021). Lentelė B.1 – Tipinės natūralios medienos vertės, be ar su nereikšmingu žievių, lapų ar spyglių kiekiu.
2. Medienos biomasėje (Reikalavimų 1 priedo 1.1; 1.2.1; 1.3.1 papunkčiai) ir žolinių augalų, vaisių ir vandens augalų chemiškai neapdorotoje biomasėje (Reikalavimų 1 priedo 2.1; 2.2.1; 3.1, 3.2.1; 4.1; 4.2; 5 papunkčiai) leistinos maksimalios cheminių elementų koncentracijos vertės nustatytos pagal standartą LST EN ISO 17225–1:2021 „Kietasis biokuras. Kuro specifikacijos ir klasės. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai“ (ISO 17225-1:2021): lentelė B2 – Tipinės natūralios žievės vertės, lentelė B.3 –Tipinės natūralios medienos vertės, miško kirtimo liekanos.
3. Žolinių augalų, vaisių ir vandens augalų chemiškai neapdorotai biomasei (Reikalavimų 1 priedo 2.1; 2.2.1; 3.1, 3.2.1; 4.1; 4.2; 5 papunkčiai) ir chemiškai apdorotai biomasei (Reikalavimų 1 priedo 2.2.2, 3.2.2 papunkčiai) atitinkamai taikomos chemiškai neapdorotos medienos biomasės ir chemiškai apdorotos medienos biomasės leistinos maksimalios cheminių elementų koncentracijos vertės.
4. Chemiškai apdorotoje medienoje ir žolinių augalų, vaisių ir vandens augalų biomasėje (Reikalavimų 1 priedo 1.2.2, 1.3.2, 2.2.2, 3.2.2 papunkčiai) azoto koncentracija gali būti ir didesnė nei 2 %, tačiau kietąjį biokurą deginančiam įrenginiui taikoma galiojančiuose teisės aktuose nustatyta į aplinkos orą išmetamų NOx didžiausia ribinė vertė ir užtikrinamas jos laikymasis, esant reikalui – įrengiamos NOx mažinimo priemonės.
5. Chemiškai apdorotoje medienoje ir žolinių augalų, vaisių ir vandens augalų biomasėje (Reikalavimų 1 priedo 1.2.2, 1.3.2, 2.2.2, 3.2.2 papunkčiai) sieros koncentracija gali būti ir didesnė nei 0,2 %, tačiau kietąjį biokurą deginančiam įrenginiui taikoma galiojančiuose teisės aktuose nustatyta į aplinkos orą išmetamų SO2 didžiausia ribinė vertė ir užtikrinamas jos laikymasis.
6. Chemiškai apdorotoje medienoje ir žolinių augalų, vaisių ir vandens augalų biomasėje (Reikalavimų 1 priedo 1.2.2, 1.3.2, 2.2.2, 3.2.2 papunkčiai) leistinos maksimalios cheminių elementų koncentracijos vertės nustatytos pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos užsakymu 2019 m. atliktos studijos „Mokslinis medienos kompozitų (plokščių) gamybos ir naudojimo atliekų panaudojimo įvairaus pajėgumo kurą deginančiuose įrenginiuose, įskaitant naudojamus namų ūkiuose būstams šildyti, galimybių įvertinimas, siekiant nustatyti kietojo kuro kokybės rodiklius“ autorių rekomendacijas.
7. Jeigu yra kietųjų dalelių sugaudymo įrenginys, gali būti viršijama maksimali arseno, chromo arba vario koncentracijos vertė, tačiau jų suma turi atitikti sąlygą As + Cr + Cu ≤ 70 mg/kg.“
______________________________