LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

įsakymas
DĖL LEISTINOS NETEKTIES APSKAIČIAVIMO SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALE APRAŠO PATVIRTINIMO

2014 m. birželio 18 d. Nr. 1-160
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1332 patvirtintų 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, ir 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2973/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, taikymo Lietuvos Respublikoje 72 punktą, t v i r t i n u:
Leistinos netekties apskaičiavimo suskystintų gamtinių dujų terminale aprašą (pridedama).

Energetikos ministras	Jaroslav Neverovič
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2014 m. birželio 18 d.
įsakymu Nr.1-160

LEISTINos NETEKTIES apskaičiavimo SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALE aprašas

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Leistinos netekties apskaičiavimo suskystintų gamtinių dujų terminale (toliau – Terminalas) aprašu (toliau – Aprašas) nustatomos leistinos gamtinių dujų netekties normos Terminale (toliau – Leistinos netekties norma) apskaičiavimo ir priskyrimo bendrosios sąlygos.
2. Leistinos netekties norma susideda iš:
2.1. maksimalaus leistino Terminalo technologinėms reikmėms sunaudoto suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) kiekio (toliau – Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms norma);
2.2. į Terminalą priimtų, iš Terminalo perkrautų, Terminale išdujintų, Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų ir Terminale esančių gamtinių dujų kiekio maksimalios leistinos matavimų paklaidos (toliau – Leistinos matavimų paklaidos norma).
3. Leistinos netekties norma taikoma:
3.1. skirstant gamtinių dujų netektį asmenų, teisės aktų nustatyta tvarka sudariusių sutartį dėl naudojimosi Terminalu (toliau – Terminalo naudotojai) gamtinių dujų netektims ir (arba) Terminalo projekto įgyvendinimo bendrovės arba Terminalo operatoriaus, turinčio Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme nustatyta tvarka išduotą gamtinių dujų skystinimo licenciją (toliau – Terminalo operatorius) gamtinių dujų netektims;
3.2. taikant SGD ir (ar) išdujintoms gamtinėms dujoms Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2973/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, 864 straipsnį.
4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme, Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme (toliau – Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymas), Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1-293 ir kituose teisės aktuose.

II SKYRIUS
LEISTINOS NETEKTIES NORMOS APSKAIČIAVIMAS

5. Ataskaitinio laikotarpio, už kurį yra atliekama gamtinių dujų inventorizacija Terminale (toliau – ataskaitinis laikotarpis), Leistinos netekties norma apskaičiuojama pagal žemiau pateiktą formulę:

čia:
– ataskaitinio laikotarpio Leistinos netekties norma (m3, MWh, kg);
– atitinkamos gamtinių dujų pristatymo paros (toliau – pristatymo para) Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms norma (m3, MWh, kg);
– atitinkamos pristatymo paros Leistinos matavimų paklaidos norma (m3, MWh, kg);
L	– ataskaitinio laikotarpio pristatymo parų skaičius;
i	– ataskaitinio laikotarpio pristatymo para;
P	– atitinkama pristatymo para;
T, E, M – matavimo paklaida, išreikšta tūrio, energijos ar masės vienetais.

6. Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms norma yra nustatyta šio Aprašo priede. SGD išdujinimo režimui esant iki 115 000 Nm3/val. arba kai SGD išdujinimas nevykdomas, Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms norma yra lygi Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms normai nevykdant SGD išdujinimo. SGD išdujinimo režimui esant nuo 115 000 Nm3/val. iki 460 000 Nm3/val., Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms norma nustatoma tiesiškai interpoliuojant tarp artimiausių dviejų jos reikšmių, nustatytų šio Aprašo priede, Visais atvejais, kai SGD perkrovos metu viršijama Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms norma, viršijanti dalis priskiriama SGD perkrovą vykdžiusių Terminalo naudotojų gamtinių dujų netektims. Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms normos paskirstymą Terminalo naudotojams reglamentuoja naudojimosi Terminalu taisyklės, patvirtintos Terminalo operatoriaus, kaip numatyta Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme ir Lietuvos Respublikos 2012 m. vasario 15 d. nutarime Nr. 199 „Dėl Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Naudojimosi terminalu taisyklės).
7. Leistinos matavimų paklaidos normos maksimali SGD kiekio nustatymo paklaida yra nustatyta šio Aprašo priede. Leistinos matavimų paklaidos norma nustatoma remiantis Naudojimosi Terminalu taisyklėmis.
8. Jei per ataskaitinį laikotarpį Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų SGD faktinis kiekis, (toliau – Faktinė netektis), neviršija šio Aprašo 5 punkte nustatyta tvarka apskaičiuotos ataskaitinio laikotarpio Leistinos netekties normos, faktinė netektis yra priskiriama Terminalo naudotojų gamtinių dujų netektims.
9. Jei Faktinė netektis viršija šio Aprašo 5 punkte nustatyta tvarka apskaičiuotą ataskaitinio laikotarpio Leistiną netekties normą, faktinės netekties dalis, viršijanti Leistinos netekties normą, yra priskiriama Terminalo operatoriaus gamtinių dujų netektims.
10. Terminalo technologinėms reikmėms sunaudotų SGD faktinis kiekis nustatomas ir Terminalo naudotojams paskirstomas remiantis Naudojimosi Terminalu taisyklėmis.

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Asmenys, pažeidę šiame Apraše nustatytus reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

_________________________
Leistinos netekties apskaičiavimo
suskystintų gamtinių dujų terminale aprašo
priedas

LEISTINO SUNAUDOJIMO TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS NORMA ir Leistinos matavimų paklaidos normos MAKSIMALi sgd kiekio nustatymo paklaida

1 lentelė. leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms norma iki 2014 m. gruodžio 31 d.
SGD išdujinimo režimas, Nm3/h	Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms norma, / SGD kiekis (m3) per dujų parą
	Atvira išdujinimo sistema	Uždara išdujinimo sistema
SGD išdujinimas nevykdomas	204,1	204,1
115 000	32,4	98,0
230 000	49,8	196,2
460 000	64,9	358,6

PASTABA. Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms norma yra nustatyta pagal žemiau nurodytas sąlygas:
1. SGD viršutinis šilumingumas 55 208 kJ / kg;
2. SGD tankis 474,77 kg / m3;
3. Norminės sąlygos:
3.1 SGD išdujinimo rėžimo matavimo temperatūra: 20°C;
3.2 SGD viršutinio šilumingumo degimo temperatūra: 25°C.

2 lentelė. leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms norma nuo 2015 m. sausio 1 d.
SGD išdujinimo režimas, Nm3/h	Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms norma, / SGD kiekis (m3) per dujų parą
	Atvira išdujinimo sistema	Uždara išdujinimo sistema
SGD išdujinimas nevykdomas	204,1	204,1
107 099	32,4	98,0
214 199	49,8	196,2
428 398	64,9	358,6

PASTABA. Leistino sunaudojimo technologinėms reikmėms norma yra nustatyta pagal žemiau nurodytas sąlygas:
1. SGD viršutinis šilumingumas 55 208 kJ / kg;
2. SGD tankis 474,77 kg / m3;
3. Norminės sąlygos:
3.1 SGD išdujinimo rėžimo matavimo temperatūra: 0°C;
3.2 SGD viršutinio šilumingumo degimo temperatūra: 25°C.

3 lentelė. leistinos matavimų paklaidos normos maksimali SGD kiekio nustatymo paklaida
SGD kiekio mato vienetai	Leistinos matavimų paklaidos normos maksimali SGD kiekio nustatymo paklaida (proc.)
Tūrio vienetai (m3)	0,9461
Energijos vienetai (MWh)	1,65
Masės vienetai (kg)	1,54

_________________________