VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS
INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

ĮSAKYMAS
DĖL VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKO 2010 M. LIEPOS 21 d. ĮSAKYMO Nr. 22.3-59 DĖL BRANDUOLINĖS SAUGOS REIKALAVIMŲ BSR-3.1.1-2016 „PANAUDOTO BRANDUOLINIO KURO TVARKYMAS SAUSOJO TIPO SAUGYKLOJE“ PATVIRTINIMO PAKEITIMO

2023 m. balandžio 28 d. Nr. 22.3-61
Vilnius

1.	P a k e i č i u Branduolinės saugos reikalavimus BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas sausojo tipo saugykloje“, patvirtintus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. Nr. 22.3-59 dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas sausojo tipo saugykloje“ patvirtinimo:
1.1.	Pakeičiu 6.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„6.1. užtikrinti, kad darbuotojai, dalyvaujantys atskiruose PBK tvarkymo etapuose, būtų apmokyti analizuoti bei vertinti visus PBK tvarkymo etapus kompleksiškai tam, kad PBK tvarkymas viename etape neturėtų neigiamos įtakos kitiems tvarkymo etapams, atsižvelgiant į jų tarpusavio priklausomybę bei sugebėtų tinkamai reaguoti nukrypimų nuo normalaus eksploatavimo parametrų ribinių verčių ir sąlygų atvejais;“
1.2.	Pakeičiu 14.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„14.2. pagrįstas saugyklos eksploatavimo laikotarpis, atsižvelgiant į saugaus eksploatavimo parametrų ribines vertes ir sąlygas, kurioms esant saugykla gali būti eksploatuojama, ir veiksnius, galinčius turėti įtakos saugyklos saugai;“
1.3.	Pakeičiu 14.3 Papunktį ir jį išdėstau taip:
„14.3. nustatytos SS KSK eksploatavimo parametrų ribinės vertės ir sąlygos, atsižvelgiant į saugyklos projekte bei šiuose Reikalavimuose nustatomas didžiausias pasiekiamas ribines vertes (pavyzdžiui, didžiausią leistiną efektinį neutronų daugėjimo koeficientą, PBK komponentų temperatūrą ir jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galią saugykloje bei jos aikštelėje), įvertinant, ar jos neviršija šiuose Reikalavimuose nustatytų priėmimo į saugyklą kriterijų;“
1.4.	Pakeičiu14.5.7 papunktį ir jį išdėstau taip:
„14.5.7. nustatyta konteinerių konstrukcijos ir PBK komponentų atitiktis saugyklos projekte numatytoms saugaus eksploatavimo parametrų ribinėms vertėms ir sąlygoms bei priėmimo kriterijams;“
1.5.	Pakeičiu 14.6.7 papunktį ir jį išdėstau taip:
„14.6.7. nustatomomis saugaus eksploatavimo parametrų ribinėmis vertėmis ir sąlygomis, pagrindžiant, kad yra nuosekliai suprojektuotas pakankamas skaičius ir tarpusavyje nepriklausomų SS KSK tam, kad, sugedus vienam iš jų, kiti užtikrintų atitinkamos funkcijos atlikimo tęstinumą;“
1.6.	Pakeičiu 14.8 papunktį ir jį išdėstau taip:
„14.8. nustatytos saugyklos, SS KSK bei konteinerių su PBK saugaus eksploatavimo parametrų ribinės vertės ir sąlygos bei priėmimo į saugyklą kriterijai, atsižvelgiant į:“
1.7.	Pakeičiu 14.8.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„14.8.3. eksploatavimo parametrų ribinių verčių ir sąlygų bei priėmimo į saugyklą kriterijų užtikrinimo galimybes bei būdus.“
1.8.	Papildau 161 punktu:
„161. Vadovaujantis atlikta saugos analize ir pagrindimu bei Reikalavimų 15 ir 16 punktuose nurodyta saugos analizės ataskaita, parengiamas Saugyklos eksploatavimo parametrų ribinių verčių ir sąlygų aprašas (toliau - Aprašas). Apraše turi būti pateiktas taisyklių, nustatančių branduolinės energetikos objekto ir jo konstrukcijų, sistemų ir komponentų veikimo režimų ir veikimo parametrų ribinių verčių bei mažiausią operatyvinių darbuotojų skaičiaus ir jų veiksmų, rinkinys. Aprašas turi būti parengtas Reikalavimų 4 priede pateiktu tipiniu eksploatavimo parametrų ribinių verčių ir sąlygų aprašo turiniu.“
1.9.	Pakeičiu 34.11 papunktį ir jį išdėstau taip:
„34.11. nurodytos SS KSK saugaus eksploatavimo parametrų ribinės vertės ir sąlygos bei konteinerių su PBK priėmimo į saugyklą kriterijai, reikalingi saugyklos, jos įrenginių ir konteinerių su PBK saugos užtikrinimui per visą jų eksploatavimo laiką, taip pat numatytos administracinės priemonės eksploatavimo ribinių verčių ir sąlygų pažeidimams išvengti;“
1.10.	Pakeičiu 34.12 papunktį ir jį išdėstau taip:
„34.12. nurodyti saugyklos eksploatavimo parametrų ribinių verčių ir sąlygų stebėsenos, matavimų ir valdymo prietaisai ir įrenginiai, kurie priskiriami prie SS KSK;“
1.11.	Pakeičiu 34.15 papunktį ir jį išdėstau taip:
„34.15. nurodyta informacijos perdavimo įranga ir priemonės, įskaitant dubliuojančias, įspėjimui apie nukrypimą nuo normalaus eksploatavimo parametrų ribinių verčių ir sąlygų, nurodytų saugyklos projekte, ir saugyklos sistemų valdymui normalaus eksploatavimo, tikėtinų eksploatavimo įvykių, projektinių ir neprojektinių avarijų metu, užtikrinant tokios įrangos ir priemonių informacinį saugumą;“
1.12.	Pakeičiu 51 punktą ir jį išdėstau taip:
„51. Sprogios dujų koncentracijos, užtvindymo ir gaisro aptikimo, pavojaus paskelbimo ir gaisro gesinimo sistemos turi būti suprojektuotos taip, kad avarijų metu sugebėtų sumažinti gaisrų, užtvindymo ir sprogimų žalingą poveikį saugyklos SS KSK iki tokio lygio, kad nebūtų viršytos saugyklos saugaus eksploatavimo parametrų ribinės vertės ir sąlygos, nustatytos saugyklos projekte.“
1.13.	Pakeičiu 67 punktą ir jį išdėstau taip:
„67. Konteinerių su PBK kontrolės sistemos turi užtikrinti nuolatinį jų stebėjimą ir periodinių patikrinimų galimybę tam, kad licencijos turėtojas galėtų nustatyti koreguojančių priemonių reikalingumą eksploatavimo parametrų ribinėms vertėms ir sąlygoms palaikyti.“
1.14.	Pakeičiu 71 punktą ir jį išdėstau taip:
„71. Turi būti numatytas pakankamas visų prietaisų ir įrengimų, centrinių pavojaus paskelbimo sistemų, fizinės saugos ir normalaus eksploatavimo sistemų avarinis elektros maitinimas, sugedus pagrindiniam elektros energijos tiekimo šaltiniui arba nutraukus elektros energijos tiekimo grandinę, siekiant išlaikyti saugaus eksploatavimo parametrų ribines vertes ir sąlygas projekte numatytą ir saugos analizėje ir pagrindime pagrįstą laiką.“
1.15.	Pakeičiu 123 punktą ir jį išdėstau taip:
„123. Licencijos turėtojas turi patvirtinti konteinerių su PBK nuolatinio tikrinimo saugykloje programą, siekdamas užtikrinti, kad konteinerių su PBK saugojimas atitinka saugą pagrindžiančiuose dokumentuose nustatytas jų saugojimo parametrų ribines vertes ir sąlygas. Pagal šią programą:“
1.16.	Pakeičiu 131.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„131.2. informacija apie saugyklos SS KSK bei įrangos funkcionavimą ir operacijas su PBK, informacija, ar buvo susiklosčiusios gamtinės bei žmogaus veiklos sąlygotos aplinkybės, sutrikdžiusios ar galėjusios sutrikdyti normalų eksploatavimą, ir informacija apie atvejus, kai buvo pažeistos eksploatavimo parametrų ribinės vertės ir sąlygos bei kiti parametrai;“
1.17.	Pakeičiu 1 priedo 8.6 punktą ir jį išdėstau taip
„8.6. Saugaus ir normalaus eksploatavimo parametrų ribinių verčių ir sąlygų pagrindimas ir jų kontroliavimas;“
1.18.	Papildau 4 priedu (pridedama):
2.	N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. gegužės 1 dieną.

Viršininkas	Michailas Demčenko
Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.1-2016 „Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas sausojo tipo saugykloje“
4 priedas

TIPINIS EKSPLOATAVIMO PARAMETRŲ RIBINIŲ VERČIŲ IR SĄLYGŲ APRAŠO TURINYS

1.	Įvadas, tikslas, taikymo sritis.
2.	Atsakomybė.
3.	Apibrėžimai ir trumpiniai.
4.	Nuorodos.
5. Bendra darbų organizavimo tvarka ir mažiausias operatyvinių darbuotojų skaičius.
6.	Eksploatavimo parametrų ribinės vertės ir sąlygos.
6.1.	Saugyklos saugos užtikrinimas.
6.2.	Eksploatavimo parametrų ribinės vertės.
6.3.	Saugaus eksploatavimo sąlygos.
6.4. Saugyklos saugaus eksploatavimo užtikrinimas.
7.	Normalios eksploatacijos parametrai.
8.	Saugyklos įrangos techninė priežiūra.
9.	Saugyklos sauga įvykus avarijai.
10.	Įrašai ir jų saugojimas.